## ТХ
Приложение к приказу № ______________
Технические характеристики инвестиционного проекта
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-12 от оп.15 до оп.48 (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,5 км проводом СИП-3 1х95мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,13 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_РЭ013РКЛО
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество
1 | Л1-02-1 | Монтаж ВЛ 6-20кВ без опор и провода (одна цепь) | 1 км | 2.5
2 | Л3-02-1 | Монтаж опор ВЛ 6-20кВ (одна цепь) | 1 км | 2.5
3 | Л7-05-3 | Монтаж провода СИП-3 1х95 мм2 (одна цепь) | 1 км | 2.5
4 | Л11-03 | Монтаж арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 9
5 | М2-02-1 | Демонтаж ВЛ 6кВ | 1 км | 2.5
6 | Б7-02 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га | 5.25
7 | К1-05-1 | Монтаж КЛ-6 кВ | 1 км | 0.13
8 | М5-02-2 | Демонтаж КЛ-6 кВ | 1 км | 0.13
9 | Б2-02-3 | Устройство траншей КЛ | 1 км | 0.13
СОГЛАСОВАНО:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
Исполнитель:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)