## ТХ
Приложение к приказу № ______________
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство канализационных очистных сооружений, КНС №1,2,3, канализационных коллекторов, реконструкция канализационных коллекторов поселка Кузнечное Приозерского района для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: ГУП "Леноблводоканал"(максимальная мощность 256кВт), расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение,участок 2, к.н. 47:04:0102001:433 (ориентировочный объем работ: монтаж КТПН 400кВА, строительство ВЛ-6кВ протяженностью 1,25 км проводом СИП-3 1х70мм2, строительство КЛ 6кВ протяженностью 0,05 км кабелем ЦСБ 3х95мм2, монтаж системы учета э/э в РУ-0,4кВ новой ТП 6кВ).
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | Q_РЭ_0025ТПЛО
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество
1 | Э1-07-1 | КТП киоскового типа 6-20 кВ. Мощность 400 кВА | 1 единица | 1
2 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га | 1.25
3 | Л3-02-1 | Установка опор ВЛ 6кВ одноцепных деревянных | 1 км | 1.25
4 | Л7-04-3 | Монтаж провода 6кВ СИП-3 1х70 мм2 | 1 км | 1.25
5 | Л1-02-1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода ВЛ 6кВ, одноцепная | 1 км | 1.25
6 | Л11-01 | Монтаж арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35кВ | 1 ед. | 30
7 | Л11-03 | Монтаж арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35кВ. Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35кВ | 1 ед. | 9
8 | К1-04-1 | Прокладка КЛ 6кВ кабелем ЦСБ 3х95 мм2 | 1 км по трассе | 0.05
9 | Б2-02-3 | Устройство траншей двуцепной КЛ 6кВ с учетом восстановления газонов | 1 км по трассе | 0.05
СОГЛАСОВАНО:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
Исполнитель:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)