## ТХ
Приложение к приказу № ______________
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ (ориентировочная длина 0,489 км) и организация узлов учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: ООО "СМЭУ "Заневка" (максимальная мощность 145 кВт) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Янино-1, ул. 1-я линия, кадастровый номер 47:00:0000000:3
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | Q_РЭ_0026ТПЛО
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество
1 | К3-10-1 | Монтаж КЛ-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х240мм2 (2*0,489 км) | 1 км по трассе | 0.489
2 | Б2-01-4 | Устройство траншеи двуцепной КЛ 0,4кВ с учетом восстановления газонов | 1 км | 0.058
3 | Н1-02-2 | Переход кабельной линии методом ГНБ. Диаметр труб 160 мм2, 2 трубы | 1 км | 0.417
4 | А1-35 | Установка трехфазного прибора учета с ТТ в шкафу учета 0,4кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400А | 1 точка учета | 2
СОГЛАСОВАНО:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
Исполнитель:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)