## ТХ
Приложение к приказу № ______________
Технические характеристики инвестиционного проекта
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-02/2 (больница) от оп.1 до ТП-72 (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 0,55 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,22 км кабелем АСБ 3х95мм2)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | Q_РЭ_027РКЛО
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество
1 | Л3-02-1 | Монтаж опор ВЛ 6-20кВ (одна цепь) | 1 км | 0.55
2 | Л7-04-3 | Монтаж провода СИП-3 1х70 мм2 (одна цепь) | 1 км | 0.55
3 | Л1-02-1 | Монтаж ВЛ 6-20кВ без опор и провода (одна цепь) | 1 км | 0.55
4 | Л11-01 | Монтаж арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35кВ | 1 ед. | 11
5 | Л11-03 | Монтаж арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35кВ. Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35кВ | 1 ед. | 6
6 | М2-02-1 | Демонтаж провода 6кВ, одна цепь | 1 км | 0.55
7 | К1-05-1 | Монтаж КЛ-6 кВ кабелем АСБ 3х95мм2 | 1 км | 0.22
8 | Б2-02-3 | Устройство траншей КЛ | 1 км | 0.2
9 | М5-02-1 | Демонтаж КЛ-6 кВ сечение до 95 мм2 | 1 км | 0.22
СОГЛАСОВАНО:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
Исполнитель:
(Должность) |  |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)