## Исходные (hidden)
№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
1. | Инвестиционные затраты, без НДС | тыс.руб. | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0
2. | Ввод, без НДС | тыс.руб. | 0 | 2018: 0; 2019: 23931.61; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0
3. | Коэффициент дисконта | 12% | 1 | 1 | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971 | 0.097956 | 0.087461 | 0.07809 | 0.069723 | 0.062253 | 0.055583 | 0.049628 | 0.04431 | 0.039563 | 0.035324 | 0.031539 | 0.02816 | 0.025143 | 0.022449 | 0.020044 | 0.017896 | 0.015979 | 0.014267 | 0.012738 | 0.011373 | 0.010155 | 0.0090668 | 0.0080953 | 0.007228 | 0.0064535 | 0.0057621 | 0.0051447
4. | Вспомогательная строка |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## УЕ (hidden)
Значение у.е. в денежном выражении (тыс. руб.)
№ п/п |  | Цена у.е. (тыс. руб. без НДС) | у.е. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Заработная плата персонала | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
2 | Отчисления на социальные нужды | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
3 | Расходы на оперативно-техническое обслуживание | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
4 | Расходы на текущий ремонт | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
5 | Прочие затраты | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
6 | Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы | 1 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485
7 | Итого | 6 | 14.485 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91

## Прибыли-убытки (hidden)
| Ответственный за предоставление информации: | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг, заместитель генерального директора - главный инженер
Таблица 12. Прогноз выручки в результате реализации инвестиционного проекта (тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Виды продукции | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1. | Выручка от реализации электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5597.046 | 5989.032 | 6231.078 | 6359.598 | 6490.26 | 6627.348 | 6787.998 | 7072.884 | 0 | 0
1.1. | Прочие и бюджетные потребители | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5597.046 | 5989.032 | 6231.078 | 6359.598 | 6490.26 | 6627.348 | 6787.998 | 7072.884 | 0 | 0
1.1.1. | ВН | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | СН1 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | СН2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | НН | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5597.046 | 5989.032 | 6231.078 | 6359.598 | 6490.26 | 6627.348 | 6787.998 | 7072.884 | 0 | 0
1.2. | Население и потребители, приравненные к категории «население» | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | ВН | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | СН1 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | СН2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | НН | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Выручка от услуг по технологическому присоединению в случае реализации ИП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | до 15 кВт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | свыше 15 и до 100 кВт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | свыше 100 и до 750 кВт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | свыше 750 кВт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Дополнительный производственный эффект после реализации инвестиционного проекта, снижающий затраты на транспорт э/энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Экономия от сокращения потерь при передачи э/энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Сокращение расходов на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Экономия затрат на техничекое обслуживание и ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Прочая экономия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Итого изменение выручки | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5597.046 | 5989.032 | 6231.078 | 6359.598 | 6490.26 | 6627.348 | 6787.998 | 7072.884 | 0 | 0
Таблица 13. Прогноз себестоимости услуг по передаче электрической энергии (тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 58.4499 | 58.9642 | 59.4831 | 60.0066 | 60.5346 | 61.0673 | 61.6047 | 59.7566 | 59.7566 | 59.7566 | 59.7566
1.1. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.2. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.3. | Оплата труда | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.4. | Страховые взносы | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
2. | Покупка электрической энергии на компенсацию потерь | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 685.0116 | 727.6802 | 772.6622 | 821.4998 | 873.1649 | 928.1714 | 950.791 | 990.6322 | 1019.9347 | 1050.7795
3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Транспорт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Амортизация | тыс.руб. | 0 |  | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644
5. | Прочие затраты | тыс.руб. | 0 | 0 | 30.1288 | 31.334 | 32.5873 | 33.8908 | 35.2464 | 36.6563 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225
5.1. | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 15.0644 | 15.667 | 16.2937 | 16.9454 | 17.6232 | 18.3281 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613
5.4. | Информационные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Консультационные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Лизинговые платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Затраты на экологию | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Прочие | тыс.руб. | 0 | 0 | 15.0644 | 15.667 | 16.2937 | 16.9454 | 17.6232 | 18.3281 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613
6. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 0 | 0 | 526.4954 | 505.4356 | 484.3758 | 463.316 | 442.2562 | 421.1963 | 400.1365 | 379.0767 | 358.0169 | 336.9571 | 315.8973
6.1. | Налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 526.4954 | 505.4356 | 484.3758 | 463.316 | 442.2562 | 421.1963 | 400.1365 | 379.0767 | 358.0169 | 336.9571 | 315.8973
6.2. | Экологические платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | 1572.3385 | 2238.0098 | 2261.3909 | 2287.14 | 2316.8015 | 2349.3492 | 2385.2996 | 2385.0112 | 2403.7926 | 2412.0353 | 2421.8203
Таблица 14. Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1. | Выручка от операционной деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5597.046 | 5989.032 | 6231.078 | 6359.598 | 6490.26 | 6627.348 | 6787.998 | 7072.884 | 0 | 0
2. | Себестоимость от операционной деятельности | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | 615.0741 | 1280.7454 | 1304.1265 | 1329.8756 | 1359.5371 | 1392.0848 | 1428.0352 | 1427.7468 | 1446.5282 | 1454.7709 | 1464.5559
3. | Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -615.0741 | 4316.3006 | 4684.9055 | 4901.2024 | 5000.0609 | 5098.1752 | 5199.3128 | 5360.2512 | 5626.3558 | -1454.7709 | -1464.5559
4. | Амортизация | тыс.руб. | 0 | 0 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644
5. | Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -1572.3385 | 3359.0362 | 3727.6411 | 3943.938 | 4042.7965 | 4140.9108 | 4242.0484 | 4402.9868 | 4669.0914 | -2412.0353 | -2421.8203
6. | Выплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -1572.3385 | 3359.0362 | 3727.6411 | 3943.938 | 4042.7965 | 4140.9108 | 4242.0484 | 4402.9868 | 4669.0914 | -2412.0353 | -2421.8203
8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | 0 | 671.8072 | 745.5282 | 788.7876 | 808.5593 | 828.1822 | 848.4097 | 880.5974 | 933.8183 | 0 | 0
9. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -1572.3385 | 2687.229 | 2982.1129 | 3155.1504 | 3234.2372 | 3312.7286 | 3393.6387 | 3522.3895 | 3735.2731 | -2412.0353 | -2421.8203
6.1. | Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Прочие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Финансирование (hidden)
Ответственный за предоставление информации:
Таблица 8. Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 23931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Собственные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 23931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | тыс.руб. | 0 | 0 | 23931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие собственные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Привлеченные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие заемные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Возврат финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Собственные источники | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Возврат основного долга | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Дивиденды по акциям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Погашение облигационных займов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Выплата процентов по облигационным займам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Погашение облигаций | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Лизинговые платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит 1 | Наименование работ | До 2014 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0% | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0% | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 2 | Наименование работ | До 2015 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 3 | Наименование работ | До 2016 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 4 | Наименование работ | До 2017 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 5 | Наименование работ | До 2018 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 6 | Наименование работ | До 2019 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 7 | Наименование работ | До 2020 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 8 | Наименование работ | До 2021 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 9 | Наименование работ | До 2022 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 10 | Наименование работ | До 2023 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 11 | Наименование работ | До 2024 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 12 | Наименование работ | До 2025 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0
Кредит 13 | Наименование работ | До 2026 года | Итого
1.1. | - Ставка | 0 | 0
1.2. | - Привлечение (+) | 0 | 0
1.3. | - Выплаты по займу (+) | 0 | 0
1.4. | - Погашение основной суммы долга (-) | 0 | 0
1.5. | - Выплаты процентов за кредит (-) | 0 | 0
1.6. | - Остаток задолженности по кредиту (+) | 0 | 0

## ДДС (hidden)
Бюджет движения денежных средств
1
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
0 | Остаток движения денежных средств по проекту на начало периода | тыс.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1. | Денежные потоки от операционной деятельности, с НДС | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -615.0741 | 3644.4934 | 3939.3773 | 4112.4148 | 4191.5016 | 4269.993 | 4350.9031 | 4479.6539 | 4692.5375 | -1454.7709 | -1464.5559
1.1. | Изменение выручки от операционной деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 957.2644 | 7561.7787 | 8024.3222 | 8309.9364 | 8461.59 | 8615.7712 | 8777.535 | 8967.102 | 9303.2675 | 957.2644 | 957.2644
1.2. | Изменение операционных расходов, за исключением оплаты труда | тыс.руб. | 0 | 0 | 51.7281 | 52.1833 | 52.6426 | 53.1058 | 53.5731 | 54.0446 | 54.5202 | 52.8846 | 52.8846 | 52.8846 | 52.8846
1.3. | Оплата труда | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.4. | Изменение расходов на покупку э/э на компенсацию потерь | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 808.3137 | 858.6627 | 911.7414 | 969.3698 | 1030.3346 | 1095.2423 | 1121.9333 | 1168.9459 | 1203.523 | 1239.9198
1.5. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Изменение прочих затрат | тыс.руб. | 0 | 0 | 35.552 | 36.9741 | 38.453 | 39.9911 | 41.5908 | 43.2544 | 44.9846 | 44.9846 | 44.9846 | 44.9846 | 44.9846
1.7. | Оплата налогов | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | 526.4954 | 1177.2428 | 1229.904 | 1252.1036 | 1250.8155 | 1249.3785 | 1248.5462 | 1259.6741 | 1291.8352 | 336.9571 | 315.8973
1.8. | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | НДС к уплате (+)/к возврату из бюджета (-) | тыс.руб. | 0 | 0 | 943.9505 | 1827.8303 | 1890.4118 | 1925.578 | 1939.6055 | 1953.4993 | 1967.9375 | 1993.0325 | 2037.1405 | 758.747 | 753.1949
2. | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | -23931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Инвестиционные затраты, с НДС | тыс.руб. |  | 0 | -23931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Оплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Возврат НДС из бюджета | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Получение кредитов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Прочие поступления от финансовой деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Погашение кредитов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Выплата дивидендов по акциям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Суммарный денежный поток за период | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -24546.6841 | 3644.4934 | 3939.3773 | 4112.4148 | 4191.5016 | 4269.993 | 4350.9031 | 4479.6539 | 4692.5375 | -1454.7709 | -1464.5559
5. | Остаток движения денежных средств по проекту на конец периода | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6. | Дисконтированный чистый денежный поток | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -22742.0637 | 2898.333 | 2689.136 | 2409.6623 | 2108.1571 | 1843.4636 | 1612.3558 | 1424.9513 | 1281.2604 | -340.956 | -294.6346
6.1. | Справочно: коэффициент дисконта |  | 1 | 1.0794 | 0.92648 | 0.79526 | 0.68263 | 0.58595 | 0.50296 | 0.43173 | 0.37058 | 0.31809 | 0.27304 | 0.23437 | 0.20118
7. | Дисконтированный поток нарастающим итогом | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | Справочно: индекс простого срока окупаемости | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | Справочно: индекс дисконтированного срока окупаемости | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | Справочно: дисконтированные притоки денежных средств | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | 0 | 2898.333 | 2689.136 | 2409.6623 | 2108.1571 | 1843.4636 | 1612.3558 | 1424.9513 | 1281.2604 | 0 | 0
7.4 | Справочно: дисконтированные оттоки денежных средств | тыс.руб. | 0 | #VALUE! | -22742.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.956 | -294.6346
8. | Бюджетная эффективность | тыс.руб. | #VALUE! | 0 | 1485.0584 | 2828.3613 | 2943.7337 | 3001.2303 | 3014.1018 | 3026.6917 | 3040.432 | 3076.1928 | 3152.462 | 1110.6432 | 1084.0313
8.1. | Отчисления в региональный и местный бюджеты | тыс.руб. | 0 | 0 | 526.4954 | 553.471 | 539.7833 | 523.0494 | 503.9668 | 484.8693 | 465.8322 | 447.9912 | 432.2534 | 336.9571 | 315.8973
8.2. | Отчисления в федеральный бюджет, без учета НДС | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 447.06 | 513.5386 | 552.6029 | 570.5294 | 588.3232 | 606.6623 | 635.1692 | 683.068 | 14.9391 | 14.9391
8.3. | НДС к уплате в федеральный бюджет (или возврату из бюджета) | тыс.руб. | #VALUE! | 0 | 943.9505 | 1827.8303 | 1890.4118 | 1925.578 | 1939.6055 | 1953.4993 | 1967.9375 | 1993.0325 | 2037.1405 | 758.747 | 753.1949
1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. | #VALUE!
2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 0%
3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % | #VALUE!
4 | Простой срок окупаемости | лет | 9
5 | Дисконтированный период окупаемости (DPP) | лет | 0
6 | Индекс доходности (PI) |  | 0,71
7 | Дисконтированный индекс доходности (DPI) |  | 0,77
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение
1. | Ставка налога на прибыль | % | 20%
2. | Ставка налога на имущество | % | 2.2%
3. | Ставка налога на добавленную стоимость | % | 18%
4. | Срок кредита | лет | 5
5. | Ставка по кредиту | % | 12%
6. | Ставка по кредиту без учета субсидирования | % | 12%
7. | Ставка реинвестирования для расчета MIRR | % | 8%

## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО Кузнечное
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены линий электропередачи (ΔLnз_лэп) 6 кВ, км - 1,387.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется наличие в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не требуется наличие в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не изменяется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не относится к данному инвестиционному проекту.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не относится к данному инвестиционному проекту.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции: не проводились
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 14.029 | (млн. руб. с НДС)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11.6909 | (млн. руб. без НДС)

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2. Паспорт техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ф.57-06 | ф.57-06 | ф.57-06 | ф.57-06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1975 | 1-цепная | 1-цепная | 50 | 70 | ВЛ-6 кВ | ВЛЗ-6 кВ | 1 | 1 | нд | нд | нд | дерев. на ж/б пристаках | дерев. | нд | нд | Акт обследования электрических сетей № б/н от 16.10.2024 | Не соответствие требованиям ПТЭЭСС, подлежит реконструкции
2 | ф.57-06 | ф.57-06 | ф.57-06 | ф.57-06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1975 | 1-цепная | 1-цепная | 120 | 240 | КЛ-6 кВ | КЛ-6 кВ | 0.41 | 0.39 | нд | нд | нд | в траншее | в траншее | нд | нд | Акт обследования электрических сетей № б/н от 16.10.2024 | Не соответствие требованиям ПТЭЭСС, подлежит реконструкции

## 3.3. Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Предотвращение технологических нарушений, происходящих по причине обрывов проводов в результате износа оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.), а также падений веток на провода ВЛ. Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в части обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями ГОСТ 32144-2013, выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в части обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов; ГОСТ 32144-2013, ПТЭЭП п.п 2.3.11, ПТЭ п. 5.7.16, п. 5.7.17
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2028
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эф-ти
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестионного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0 | 9
Срок амортизации, лет | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет |  |  | 0
Кол-во объектов, ед. | 0 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 0
Периодичность ремонта объекта, лет | 0
Потери э/энергии, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 0
0
Налог на прибыль | 0%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
0%
Доля собственных средств | 0%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 0%
Период | До 2023 года | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | [12 empty] | 0% | bar: 2024 to 2035
Кумулятивная инфляция | 0% | [12 empty] | 0% | bar: 2024 to 2035
Доход,тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | До 2023 года | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. | До 2023 года | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери э/энергии, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | До 2023 года | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренняя норма доходности (IRR) | [13 empty] | 0% | bar: 2026 to 2035
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| До 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | -22742.0637 | 2898.333 | 2689.136 | 2409.6623 | 2108.1571 | 1843.4636 | 1612.3558 | 1424.9513 | 1281.2604 | -340.956 | -294.6346

## Себестоимость (hidden)
Себестоимость
№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | До 2018 года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| Справочно: коэффициент индексации |  | 0 | 0 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0.97 | 1 | 1 | 1
0 | Остаточная стоимость основных средств на начало периода | тыс.руб. | 0 | 0 | 23931.61 | 22974.3456 | 22017.0812 | 21059.8168 | 20102.5524 | 19145.288 | 18188.0236 | 17230.7592 | 16273.4948 | 15316.2304 | 14358.966
| ОС в период с начала финансирования до 2018 года | тыс.руб. | 0 | 0 | 23931.61 | 22974.3456 | 22017.0812 | 21059.8168 | 20102.5524 | 19145.288 | 18188.0236 | 17230.7592 | 16273.4948 | 15316.2304 | 14358.966
| OC 2018 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2019 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2020 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2021 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2022 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2023 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OC 2024 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 58.4499 | 58.9642 | 59.4831 | 60.0066 | 60.5346 | 61.0673 | 61.6047 | 59.7566 | 59.7566 | 59.7566 | 59.7566
1.1. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.2. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.3. | Оплата труда | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
1.4. | Страховые взносы | тыс.руб. | 0 | 0 | 14.6125 | 14.7411 | 14.8708 | 15.0016 | 15.1337 | 15.2668 | 15.4012 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391 | 14.9391
2. | Покупка электрической энергии на компенсацию потерь | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 685.0116 | 727.6802 | 772.6622 | 821.4998 | 873.1649 | 928.1714 | 950.791 | 990.6322 | 1019.9347 | 1050.7795
3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Транспорт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Амортизация | тыс.руб. | 0 | 0 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644 | 957.2644
5. | Прочие затраты | тыс.руб. | 0 | 0 | 30.1288 | 31.334 | 32.5873 | 33.8908 | 35.2464 | 36.6563 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225
5.1. | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 15.0644 | 15.667 | 16.2937 | 16.9454 | 17.6232 | 18.3281 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613
5.4. | Информационные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Консультационные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Лизинговые платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Затраты на экологию | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Прочие | тыс.руб. | 0 | 0 | 15.0644 | 15.667 | 16.2937 | 16.9454 | 17.6232 | 18.3281 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613 | 19.0613
6. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 0 | 0 | 526.4954 | 505.4356 | 484.3758 | 463.316 | 442.2562 | 421.1963 | 400.1365 | 379.0767 | 358.0169 | 336.9571 | 315.8973
6.1. | Налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 526.4954 | 505.4356 | 484.3758 | 463.316 | 442.2562 | 421.1963 | 400.1365 | 379.0767 | 358.0169 | 336.9571 | 315.8973
6.2. | Налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. | 0 | 0 | 1572.3385 | 2238.0098 | 2261.3909 | 2287.14 | 2316.8015 | 2349.3492 | 2385.2996 | 2385.0112 | 2403.7926 | 2412.0353 | 2421.8203

## Чувствительность ИП (hidden)
Анализ чувствительности ИП
№ п/п | Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм.
1. | Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. | 9
2. | NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. | -7110.3348
3. | IRR, внутренняя норма доходности | % | 5.646%
4. | DPP, дисконтированный срок окупаемости | лет | 0
5 | PI, индекс доходности |  | 0,71
6 | DPI, дисконтированный индекс доходности |  | 0,77
Факторы, оказывающие влияние на эффетивность ИП:
- объем инвестиционных затрат по проекту;
- изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
- процентная ставка по кредиту.
Условие достаточности устойчивости и эффективности проекта:
Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1. Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Заключение договора на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.2. Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.3. Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.4. Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.5. Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.6. Заключение договора на разработку проектной документации | 2028-03-20 | 2028-04-09 | 2028-03-20 | 2028-04-09 | - | - | - | -
| 1.7. Приемка проектной документации заказчиком | 2028-05-07 | 2028-05-14 | 2028-05-07 | 2028-05-14 | - | - | - | -
| 1.8. Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.9. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.10. Утверждение проектной документации | 2028-05-14 | 2028-05-15 | - | - | - | - | - | -
| 1.11. Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.12. Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2. Организационный этап | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2028-07-14 | 2028-08-03 | 2028-07-14 | 2028-08-03 | - | - | - | -
| 2.2. Закупка основного оборудования | 2028-08-03 | 2028-09-12 | 2028-08-03 | 2028-09-12 | - | - | - | -
| 3. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | - | - | - | -
| 3.1. Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2028-08-03 | 2028-09-12 | 2028-08-03 | 2028-09-12 | - | - | - | -
| 3.2. Поставка основного оборудования | 2028-09-12 | 2028-09-19 | 2028-09-12 | 2028-09-19 | - | - | - | -
| 3.3. Монтаж основного оборудования | 2028-09-19 | 2028-11-03 | 2028-09-19 | 2028-11-03 | - | - | - | -
| 3.4. Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  |  |  |  | - | - | - | -
| 3.5. Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) |  |  |  |  | - | - | - | -
| 3.7. Пусконаладочные работы | 2028-11-17 | 2028-11-20 | 2028-11-17 | 2028-11-20 | - | - | - | -
| 4. Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
| 4.1. Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
| 4.2. Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2028-11-21 | 2028-11-30 | 2028-11-21 | 2028-11-30 | - | - | - | -
| 4.3. Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.4. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.5. Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2028-12-01 | 2028-12-29 | 2028-12-01 | 2028-12-29 | - | - | - | -
| 4.6. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
3
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 | 4 Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 14.029 | 14.1737 | 14.029 | 14.1737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.029 | нд | 14.1737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.029 | 14.1737
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 14.029 | 14.1737 | 14.029 | 14.1737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.029 | нд | 14.1737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.029 | 14.1737
1.4 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 11.6909 | 11.6178 | 11.6909 | 11.6178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6909 | нд | 11.6178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6909 | 11.6178
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76968 | нд | 0.76968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76968 | 0.76968
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 10.8571 | 10.8571 | 10.8571 | 10.8571 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8571 | нд | 10.8571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8571 | 10.8571
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.064036 | 0 | 0.064036 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064036 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт, комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.387 | нд | 1.387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.387 | 1.387
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт, комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 11.6909 | 11.6178 | 11.6909 | 11.6178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6909 | нд | 11.6178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6909 | 11.6178
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.387 | нд | 1.387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.387 | 1.387
5.6 | шт, комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_РЭ_0014РКЛО
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область
Тип проекта | Реконструкция линий электропередачи
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 14.029
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сводка затрат
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд