## КА
СОГЛАСОВАНО: | [21 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [25 empty] | "____" ________________ 2024 года
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-06 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ сечением не менее 120мм2 - 0,39 км) | [26 empty] | Модернизация РУ-10 кВ ЦРП-4 в части замены оборудования (ориентировочный объем работ: установка высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем в количестве 17 шт., установка панели РЗиА в кол-ве 1 шт., установка высоковольтной камеры с ТСН в кол-ве 2 шт., установка высоковольтных ячеек с трансформатором напряжения в количестве 4 шт., установка высоковольтных ячеек с шинным разъединителем в количестве 1 шт.
(наименование объекта строительства)
Электротехническая часть ЦРП-4 (1 этап)
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2) | № страницы прайс-листа в томе
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [28 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_62.1.05.02_78_7707707132_10.10.2024_02_1.1 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | шт. | 3525.6 | 2938 | 2938 | 3% | 88.14 | 2% | 58.76 |  |  |  | 3084.9 | 2024 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
1.2 | ТЦ_62.1.05.02_77_7729108750_10.10.2024_02_1.2 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | шт. | 3530 | 2941.6667 | 2941.6667 | 3% | 88.25 | 2% | 58.8333 |  |  |  | 3088.75 | 2024 | 4 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
1.3 | ТЦ_62.1.05.02_78_7842224734_10.10.2024_02_1.3 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 9750983 Балтэнерго | шт. | шт. | 3962.98 | 3302.4833 | 3302.4833 | 3% | 99.0745 | 2% | 66.0497 |  |  |  | 3467.6075 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_62.1.03.01_78_7707707132_10.10.2024_02_2.1 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 Стример 260184 | шт. | шт. | 8113.2 | 6761 | 6761 | 3% | 202.83 | 2% | 135.22 |  |  |  | 7099.05 | 2024 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
2.2 | ТЦ_62.1.03.01_77_7729108750_10.10.2024_02_2.2 |  | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 Стример 260184 | шт. | шт. | 8670 | 7225 | 7225 | 3% | 216.75 | 2% | 144.5 |  |  |  | 7586.25 | 2024 | 4 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
2.3 | ТЦ_62.1.03.01_78_7842224734_10.10.2024_02_2.3 |  | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021 СТРИМЕР | шт. | шт. | 8223.13 | 6852.6083 | 6852.6083 | 3% | 205.5782 | 2% | 137.0522 |  |  |  | 7195.2387 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_62.3.05.04_78_7842224734_10.10.2024_02_3.1 | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ H=6500) | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ H=6500) 268829 КЭАЗ | шт. | шт. | 68491.09 | 57075.9083 | 57075.9083 | 3% | 1712.2772 | 2% | 1141.5182 |  |  |  | 59929.7038 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
3.2 | ТЦ_62.3.05.04_78_4629003691_10.10.2024_02_3.2 |  | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ | шт. | шт. | 85948.8 | 71624 | 71624 | 3% | 2148.72 | 2% | 1432.48 |  |  |  | 75205.2 | 2024 | 4 | АО «КЭАЗ» | РФ | 463201001 | 4629003691 | https://keaz.ru/ | город Курск | 1
3.3 | ТЦ_62.3.05.04_77_7722753969_10.10.2024_02_3.3 |  | Разъединитель НИЛЕД рлк-1а-10-iv/400 ухл1 с приводом пр-01-7 ухл1 (пр-у-01 ухл1) с кмч (6500) 15500452 | шт. | шт. | 104570 | 87141.6667 | 87141.6667 | 3% | 2614.25 | 2% | 1742.8333 |  |  |  | 91498.75 | 2024 | 4 | ООО «ВсеИнструменты.ру» | РФ | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
4.1 | ТЦ_20.1.01.01_78_7707707132_20.02.2025_02_4.1 | Зажим анкерный PAZ 3 (35-150кв.мм) НИЛЕД 13402142 | Зажим анкерный PAZ 3 (35-150кв.мм) НИЛЕД 13402142 | шт. | шт. | 1399.2 | 1166 | 1166 | 3% | 34.98 | 2% | 23.32 |  |  |  | 1224.3 | 2025 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
4.2 | ТЦ_20.1.01.01_77_7729108750_20.02.2025_02_4.2 |  | Зажим анкерный PAZ 3 (35-150кв.мм) НИЛЕД 13402142 | шт. | шт. | 1400 | 1166.6667 | 1166.6667 | 3% | 35 | 2% | 23.3333 |  |  |  | 1225 | 2025 | 1 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
4.3 | ТЦ_20.1.01.01_78_7842224734_20.02.2025_02_4.3 |  | Зажим анкерный PAZ 3 НИЛЕД | шт. | шт. | 1401.01 | 1167.5083 | 1167.5083 | 3% | 35.0252 | 2% | 23.3502 |  |  |  | 1225.8837 | 2025 | 1 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
5.1 | ТЦ_20.1.01.08_78_7707707132_20.02.2025_02_5.1 | Зажим ответвительный RP 150 НИЛЕД | Зажим ответвительный герметичный RP 150 (35-150/35-150кв.мм) НИЛЕД 13402222 | шт. | шт. | 2400 | 2000 | 2000 | 3% | 60 | 2% | 40 |  |  |  | 2100 | 2025 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
5.2 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_20.02.2025_02_5.2 |  | Зажим ответвительный герметичный RP 150 (35-150/35-150кв.мм) НИЛЕД 13402222 | шт. | шт. | 2400 | 2000 | 2000 | 3% | 60 | 2% | 40 |  |  |  | 2100 | 2025 | 1 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
5.3 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_20.02.2025_02_5.3 |  | Зажим ответвительный RP 150 НИЛЕД | шт. | шт. | 2403.11 | 2002.5917 | 2002.5917 | 3% | 60.0778 | 2% | 40.0518 |  |  |  | 2102.7213 | 2025 | 1 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
6.1 | ТЦ_20.1.01.08_78_7707707132_20.02.2025_02_6.1 | Зажим оперативный ответвительный RPN+D НИЛЕД | Зажим оперативный ответвительный RPN+D (35-150кв.мм) НИЛЕД 11300012 | шт. | шт. | 2806.8 | 2339 | 2339 | 3% | 70.17 | 2% | 46.78 |  |  |  | 2455.95 | 2025 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
6.2 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_20.02.2025_02_6.2 |  | Оперативный ответвительный зажим НИЛЕД RPN и D 11300012 | шт. | шт. | 2807 | 2339.1667 | 2339.1667 | 3% | 70.175 | 2% | 46.7833 |  |  |  | 2456.125 | 2025 | 1 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
6.3 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_20.02.2025_02_6.3 |  | Зажим оперативный ответвительный RPN+D НИЛЕД | шт. | шт. | 2810.44 | 2342.0333 | 2342.0333 | 3% | 70.261 | 2% | 46.8407 |  |  |  | 2459.135 | 2025 | 1 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)