## КА
СОГЛАСОВАНО: | [21 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [25 empty] | "____" ________________ 2024 года
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ф.57-07 путем замены на ВЛЗ-6 кВ направлением от опоры 14.1 до новых КТП-1 и КТП-2, строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.57-07 по Приозерскому ш. и ул. Заозерная (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ – 1,42 км, монтаж КТП-1 (400 кВА), монтаж КТП-2 (250 кВА) протяженность ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1– 1,62 км, протяженность ВЛИ-0,4 кВ от КТП-2– 0,85 км, перенос существующего УО с монтажом участка ВЛИ УО по ВЛИ-0,4 кВ – 0,63 км) | [26 empty] | Модернизация РУ-10 кВ ЦРП-4 в части замены оборудования (ориентировочный объем работ: установка высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем в количестве 17 шт., установка панели РЗиА в кол-ве 1 шт., установка высоковольтной камеры с ТСН в кол-ве 2 шт., установка высоковольтных ячеек с трансформатором напряжения в количестве 4 шт., установка высоковольтных ячеек с шинным разъединителем в количестве 1 шт.
(наименование объекта строительства)
Электротехническая часть ЦРП-4 (1 этап)
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2) | № страницы прайс-листа в томе
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [28 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_62.1.05.02_78_7804124464_10.10.2024_02_1.1 | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 НИЛЕД | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 (16-150кв.мм) в компл. с P 645 (BOP/R 0.5/10) НИЛЕД 11600651 | шт. | шт. | 2450.5 | 2042.0833 | 2042.0833 | 3% | 61.2625 | 2% | 40.8417 |  |  |  | 2144.1875 | 2024 | 4 | ООО «ТК НЕВА-ЭЛЕКТРО» | РФ | 780201001 | 7804124464 | https://nevaelektro.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
1.2 | ТЦ_62.1.05.02_78_7842224734_10.10.2024_02_1.2 |  | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 комплект P 645 НИЛЕД | шт. | шт. | 2749.15 | 2290.9583 | 2290.9583 | 3% | 68.7288 | 2% | 45.8192 |  |  |  | 2405.5063 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
1.3 | ТЦ_62.1.05.02_78_7707707132_10.10.2024_02_1.3 |  | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 (16-150кв.мм) в компл. с P 645 (BOP/R 0.5/10) НИЛЕД 11600651 | шт. | шт. | 2745.6 | 2288 | 2288 | 3% | 68.64 | 2% | 45.76 |  |  |  | 2402.4 | 2024 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_62.1.05.02_78_7707707132_10.10.2024_02_2.1 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | шт. | 3525.6 | 2938 | 2938 | 3% | 88.14 | 2% | 58.76 |  |  |  | 3084.9 | 2024 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
2.2 | ТЦ_62.1.05.02_77_7729108750_10.10.2024_02_2.2 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | шт. | 3530 | 2941.6667 | 2941.6667 | 3% | 88.25 | 2% | 58.8333 |  |  |  | 3088.75 | 2024 | 4 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
2.3 | ТЦ_62.1.05.02_78_7842224734_10.10.2024_02_2.3 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 9750983 Балтэнерго | шт. | шт. | 3962.98 | 3302.4833 | 3302.4833 | 3% | 99.0745 | 2% | 66.0497 |  |  |  | 3467.6075 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_62.1.03.01_78_7707707132_10.10.2024_02_3.1 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 Стример 260184 | шт. | шт. | 8113.2 | 6761 | 6761 | 3% | 202.83 | 2% | 135.22 |  |  |  | 7099.05 | 2024 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
3.2 | ТЦ_62.1.03.01_77_7729108750_10.10.2024_02_3.2 |  | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 Стример 260184 | шт. | шт. | 8670 | 7225 | 7225 | 3% | 216.75 | 2% | 144.5 |  |  |  | 7586.25 | 2024 | 4 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
3.3 | ТЦ_62.1.03.01_78_7842224734_10.10.2024_02_3.3 |  | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021 СТРИМЕР | шт. | шт. | 8223.13 | 6852.6083 | 6852.6083 | 3% | 205.5782 | 2% | 137.0522 |  |  |  | 7195.2387 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
4.1 | ТЦ_62.3.05.04_78_7842224734_10.10.2024_02_4.1 | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ H=6500) | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ H=6500) 268829 КЭАЗ | шт. | шт. | 68491.09 | 57075.9083 | 57075.9083 | 3% | 1712.2772 | 2% | 1141.5182 |  |  |  | 59929.7038 | 2024 | 4 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
4.2 | ТЦ_62.3.05.04_78_4629003691_10.10.2024_02_4.2 |  | Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ | шт. | шт. | 85948.8 | 71624 | 71624 | 3% | 2148.72 | 2% | 1432.48 |  |  |  | 75205.2 | 2024 | 4 | АО «КЭАЗ» | РФ | 463201001 | 4629003691 | https://keaz.ru/ | город Курск | 1
4.3 | ТЦ_62.3.05.04_77_7722753969_10.10.2024_02_4.3 |  | Разъединитель НИЛЕД рлк-1а-10-iv/400 ухл1 с приводом пр-01-7 ухл1 (пр-у-01 ухл1) с кмч (6500) 15500452 | шт. | шт. | 104570 | 87141.6667 | 87141.6667 | 3% | 2614.25 | 2% | 1742.8333 |  |  |  | 91498.75 | 2024 | 4 | ООО «ВсеИнструменты.ру» | РФ | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
5.1 | ТЦ_05.1.05.02_78_7814728578_10.10.2024_02_5.1 | Фундаментный блок ФБС 12.4.6 | Фундаментный блок ФБС 12.4.6 | шт. | шт. | 2310 | 1925 | 1925 | 3% | 57.75 | 2% | 38.5 |  |  |  | 2021.25 | 2024 | 4 | ООО «ФормаТех» | РФ | 781401001 | 7814728578 | https://pstroybaza.ru/ | город Санкт-Петербург | 1
5.2 | ТЦ_05.1.05.02_78_7806260840_10.10.2024_02_5.2 |  | ЖБИ ФБС 12х4х6т | шт. | шт. | 2600 | 2166.6667 | 2166.6667 | 3% | 65 | 2% | 43.3333 |  |  |  | 2275 | 2024 | 4 | ООО "Блокспб" | РФ | 780601001 | 7806260840 | https://blokspb.ru/ | город Санкт-Петербург | 1
5.3 | ТЦ_05.1.05.02_78_7804660835_10.10.2024_02_5.3 |  | Бетонный фундаментный блок ФБС 12.4.6-Т | шт. | шт. | 2400 | 2000 | 2000 | 3% | 60 | 2% | 40 |  |  |  | 2100 | 2024 | 4 | ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕВЕРО-ЗАПАД» | РФ | 780401001 | 7804660835 | https://monolit-gbi.ru/ | город Санкт-Петербург | 1
6.1 | ТЦ_05.1.05.02_78_7807399570_10.10.2024_02_6.1 | Фундаментный блок ФБС 9.4.6 Т | Фундаментный блок ФБС 9.4.6 | шт. | шт. | 1440 | 1200 | 1200 | 3% | 36 | 2% | 24 |  |  |  | 1260 | 2024 | 4 | ООО "ЖБИ Маркет" | РФ | 780701001 | 7807399570 | https://zhbi-market.ru/ | город Санкт-Петербург | 1
6.2 | ТЦ_05.1.05.02_78_7839088129_10.10.2024_02_6.2 |  | Фундаментный блок ФБС 9.4.6 | шт. | шт. | 1440 | 1200 | 1200 | 3% | 36 | 2% | 24 |  |  |  | 1260 | 2024 | 4 | ООО "ТД МОНОЛИТ" | РФ | 783901001 | 7839088129 | https://monolit.shop/ | город Санкт-Петербург | 2
6.3 | ТЦ_05.1.05.02_78_7842192218_10.10.2024_02_6.3 |  | Блок фундаментный ФБС 9.4.6 ТУ | шт. | шт. | 1800 | 1500 | 1500 | 3% | 45 | 2% | 30 |  |  |  | 1575 | 2024 | 4 | ООО "БЕТОГАНЗА" | РФ | 784201001 | 7842192218 | https://betoganza.ru/ | город Санкт-Петербург | 1
7.1 | ТЦ_89.1.62.05-0211_77_7731331339_15.10.2024_02_7.1 | КТП 400/6/0,4 кВ ( с учетом доставки) | Комплектная трансформаторная подстанция 400/6/0,4 | шт. | шт. | 1556000 | 1296666.6667 | 1296666.6667 | 3% | 38900 | 2% | 25933.3333 |  |  |  | 1361500 | 2024 | 4 | ООО "Энерго-Транс" | РФ | 7731101001 | 7731331339 | www.en-trans.ru | город Москва | 1
7.2 | ТЦ_89.1.62.05-0211_78_7804674193_25.09.2024_02_7.2 |  | КТПТ 400/6/0,4 кВ | шт. | шт. | 1624320 | 1353600 | 1353600 | 3% | 40608 | 2% | 27072 |  |  |  | 1421280 | 2024 | 3 | ООО "СТОРГЕ БК" | РФ | 780401001 | 7804674193 | storge-bk.ru | город Санкт-Петербург | 1
7.3 | ТЦ_89.1.62.05-0211_36_3662224174_22.10.2024_02_7.3 |  | КТП 400/6/0,4 Т.В.В. Согласно опросного листа. Без силового трансформатора | шт. | шт. | 1476000 | 1230000 | 1230000 | 3% | 36900 | 2% | 24600 |  |  |  | 1291500 | 2024 | 4 | ООО "РегионЭнергоСтрой" | РФ | 366201001 | 3662224174 | нд | город Воронеж | 1
8.1 | ТЦ_89.1.62.05-0205_77_7731331339_15.10.2024_02_8.1 | КТП 250/6/0,4 кВ ( с учетом доставки) | Комплектная трансформаторная подстанция 250/6/0,4 | шт. | шт. | 1056000 | 880000 | 880000 | 3% | 26400 | 2% | 17600 |  |  |  | 924000 | 2024 | 4 | ООО "Энерго-Транс" | РФ | 7731101001 | 7731331339 | www.en-trans.ru | город Москва | 1
8.2 | ТЦ_89.1.62.05-0205_78_7804674193_25.09.2024_02_8.2 |  | КТПТ 250/6/0,4 кВ | шт. | шт. | 1224320 | 1020266.6667 | 1020266.6667 | 3% | 30608 | 2% | 20405.3333 |  |  |  | 1071280 | 2024 | 3 | ООО "СТОРГЕ БК" | РФ | 780401001 | 7804674193 | storge-bk.ru | город Санкт-Петербург | 1
8.3 | ТЦ_89.1.62.05-0205_36_3662224174_22.10.2024_02_8.3 |  | КТП 250/6/0,4 Т.В.В. Согласно опросного листа. Без силового трансформатора | шт. | шт. | 657000 | 547500 | 547500 | 3% | 16425 | 2% | 10950 |  |  |  | 574875 | 2024 | 4 | ООО "РегионЭнергоСтрой" | РФ | 366201001 | 3662224174 | нд | город Воронеж | 1
9.1 | ТЦ_89.1.62.05-0023_77_7731331339_15.10.2024_02_9.1 | Трансформатор силовой ТМГ-400 10/0,4 (с учетом доставки) | Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Д/Ун-11 Производство Россия | шт. | шт. | 624000 | 520000 | 520000 | 3% | 15600 | 2% | 10400 |  |  |  | 546000 | 2024 | 4 | ООО "Энерго-Транс" | РФ | 7731101001 | 7731331339 | www.en-trans.ru | город Москва | 1
9.2 | ТЦ_89.1.62.05-0023_78_7804674193_25.09.2024_02_9.2 |  | Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400/6/0,4 Д/Ун | шт. | шт. | 672000 | 560000 | 560000 | 3% | 16800 | 2% | 11200 |  |  |  | 588000 | 2024 | 3 | ООО "СТОРГЕ БК" | РФ | 780401001 | 7804674193 | storge-bk.ru | город Санкт-Петербург | 1
9.3 | ТЦ_89.1.62.05-0023_78_7826162209_22.10.2024_02_9.3 |  | Трансформатор масляный ТМГ11 400кВА | шт. | шт. | 618315 | 515262.5 | 515262.5 | 3% | 15457.875 | 2% | 10305.25 |  |  |  | 541025.625 | 2024 | 4 | ООО «МИТЭК» | РФ | 470301001 | 7826162209 | http://www.mitek.spb.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
10.1 | ТЦ_89.1.62.05_77_7731331339_15.10.2024_02_10.1 | Трансформатор силовой ТМГ-250 10/0,4 (с учетом доставки) | Трансформатор ТМГ 250/6/0,4 Д/Ун-11 Производство Россия | шт. | шт. | 424000 | 353333.3333 | 353333.3333 | 3% | 10600 | 2% | 7066.6667 |  |  |  | 371000 | 2024 | 4 | ООО "Энерго-Транс" | РФ | 7731101001 | 7731331339 | www.en-trans.ru | город Москва | 1
10.2 | ТЦ_89.1.62.05_78_7804674193_25.09.2024_02_10.2 |  | Трансформатор силовой масляный ТМГ11-250/6/0,4 Д/Ун | шт. | шт. | 472000 | 393333.3333 | 393333.3333 | 3% | 11800 | 2% | 7866.6667 |  |  |  | 413000 | 2024 | 3 | ООО "СТОРГЕ БК" | РФ | 780401001 | 7804674193 | storge-bk.ru | город Санкт-Петербург | 1
10.3 | ТЦ_89.1.62.05_78_7826162209_22.10.2024_02_10.3 |  | Трансформатор масляный ТМГ11 250кВА | шт. | шт. | 404000 | 336666.6667 | 336666.6667 | 3% | 10100 | 2% | 6733.3333 |  |  |  | 353500 | 2024 | 4 | ООО «МИТЭК» | РФ | 470301001 | 7826162209 | http://www.mitek.spb.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
11.1 | ТЦ_62.5.01.042_78_7811428167_20.06.2024_02_11.1 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный с модемом на напряжение 0,4кВ | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 PBR.G трехфазный многотарифный 5(10) класс точности 0,5S/1 3х230/400В RS-485 оптопорт GSM/GPRS 3G/4G | шт. | шт. | 40185 | 33487.5 | 33487.5 | 3% | 1004.625 | 2% | 669.75 |  |  |  | 35161.875 | 2024 | 2 | ООО "Кабель-Комплект" |  | 470301001 | 7811428167 | https://cable-complect.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
11.2 | ТЦ_62.5.01.04_78_7802917845_21.07.2024_02_11.2 |  | Прибор учета ТЕ 2000.04.00.12 3х(120-230)/(208-400)В 5(10)А | шт. | шт. | 38700 | 32250 | 32250 | 3% | 967.5 | 2% | 645 |  |  |  | 33862.5 | 2024 | 3 | ООО «НПО "ЭНЕРГОИНВЕСТ» |  | 780201001 | 7802917845 | http://www.en-invest.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
11.3 | ТЦ_62.5.01.04_52_5262209231_24.06.2024_02_11.3 |  | Счетчик электрической энергии многофункциональный ТЕ 2000.05.00.12 | шт. | шт. | 40146 | 33455 | 33455 | 3% | 1003.65 | 2% | 669.1 |  |  |  | 35127.75 | 2024 | 2 | ООО «НТД "Микроникс» |  | 526101001 | 5262209231 | http://mikroniks-td.ru/ | г.Нижний Новгород | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)