Пояснительная

Инвестиционным проектом 	предусмотрено выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1, КЛ 10кВ от ПС-636 до РП-511 (Ф-05) со строительством кабельной перемычки от ТП-2 до РТП-511 расположенный: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27.

В настоящее время систематически поступают жалобы по частым отключениям военных городков от командиров войсковых частей. Потребители две войсковые части с жилым городком, социально-значимые объекты.

Кабели находятся в неудовлетворительном состоянии, на трассе установлено огромное количество муфт. Отсутствует резервное электроснабжение.

Для повышения надежности электроснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

На КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1:

1.Строительство КЛ-6кВ проводом АПвПу2г 1*150/50-10 – 2700 м от РУ-10кВ ТП-2 до РП511;

2. Замена КЛ-10кВ СБ 3х70– 1114 м на АПвПу2г 1*150/50-10 от ПС-636 до ТП1.

На КЛ 10кВ от ПС-636 до РП-511 (Ф-05) со строительством кабельной перемычки от ТП-2 до РТП-511:

3.Замена кабеля СБ 3х70 на АПвПу2г 1*150/50-10 на участке от ПС-636 до РП511 – 1250 м,                                                                                                        4. Замена кабеля СБ 3х70 на АПвПу2г 1*150/50-10 на участке от РП511 до ТП7 – 430 м

На ТП-2:

На РТП-511:

Реконструкция РУ-10 кВ РТП-511. (9 ячеек на КСО 278 из них с  ВВ/TEL-7 шт.)

Начальник РЭС

«Ленинградская область – Северный»

А.А. Гречкин