## УНЦ ПС-636 - ТП1
Укрупненный расчет № 1
стоимости строительства
по реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27
в т.ч. в составе:
Замена КЛ-10кВ СБ 3х70– 1114 м на АПвПу2г 1*150/50-10 от ПС-636 до ТП1 (без демонтажа существующего), в т.ч.
▪ прокладка методом ГНБ в трубеПНД диам.180мм (с устройством резервной трубы) L≈2х(8х3) м
▪ прокладка кабеля в трубе ПНД диам.180мм L≈(8х3)м
▪ прокладка кабеля в траншее L≈(1114-8-8)х3 м
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Строительство КЛ-6кВ проводом АПвПу2г 1*150/50-10 – 2700 м от РУ-10кВ ТП-2 до РП511
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение:
4 | Отдельные элементы электрических сетей, КЛ-10кВ | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 425.5 | 425500 | 555029.84
6 | КЛ-10кВ, L≈1114м | УНЦ, гл. 25, т. П5-01 | 1 км по трассе | 1.114 | 1 | 1 | 866.6 | 965392.4 | 1259275.17
7 | Итого ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [6 empty] | 1390892.4 | 1814305.01
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Прокладка методом ГНБ в трубеПНД диам.180мм (с устройством резервной трубы) L≈2х(8х3) м
10 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
11 | Выполнения перехода кабельной линии методом ГНБ, 3 трубы ПНД диам.180мм по L≈8м + 3 резервные трубы по L≈8м | УНЦ, гл.19, т.Н1-02-3, Кф2 =1,20, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.016 | 1.76 | 1.2 | 87943.56 | 2971788.78 | 3876454.61
15 | Прокладка кабеля в трубе ПНД диам.180мм L≈(8х3)м
16 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
18 | Кабельное сооружение с трубами, 3 трубы ПНД диам.180мм по L≈8м | УНЦ, гл.19, т.Н4-02, К=3 (три нитки), гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.008 | 1.45 | 3 | 3447.76 | 119982.05 | 156506.74
21 |  | Итого | [5 empty] | 3091770.83 | 4032961.35
22 | Прокладка кабеля в траншее L≈(1114-8-8)х3 м
23 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
24 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, 3 нитки по L ≈ 1108м | УНЦ, гл. 19, т. Б2-02-2, Кф3 =1,50, все субъекты Российской Федерации | 1 км по трассе | 1.108 | 1 | 1.5 | 2836.51 | 4714279.62 | 6149390.93
25 | Устройство КЛ:
26 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, АПвПу2г 1*150/50-10, 3 нитки по L ≈ 1114м | УНЦ, гл.18, т. К1-06-2, К=3 (три нитки), гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км по трассе | 1.114 | 1.84 | 3 | 3599.39 | 22133656.94 | 28871539.3
27 |  | Итого | [5 empty] | 26847936.56 | 35020930.23
28 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 29939707.39 | 39053891.58 | 40868196.59
29 | Итого без НДС | [7 empty] | 40868196.59
30 | НДС 22% | [7 empty] | 8991003.25
31 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 49859199.84
32 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами с НДС | [7 empty] | 2213452.11
| Составил: |  | Иванова М.В.
ведущий инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
начальник сметного отдела

## УНЦ ТП2 - РП511
Укрупненный расчет № 2
стоимости строительства
по реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27
в т.ч. в составе:
Строительство КЛ-10кВ проводом АПвПу2г 1*150/50-10 – 2700 м от РУ-10кВ ТП-2 до РП511, в т.ч.
▪ прокладка методом ГНБ в трубеПНД диам.180мм (с устройством резервной трубы) L≈2х(8х3) м
▪ прокладка кабеля в трубе ПНД диам.180мм L≈(8х3)м
▪ прокладка кабеля в траншее L≈(2700-8-8)х3 м
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Строительство КЛ-6кВ проводом АПвПу2г 1*150/50-10 – 2700 м от РУ-10кВ ТП-2 до РП511
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение:
4 | Отдельные элементы электрических сетей, КЛ-10кВ | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 425.5 | 425500 | 555029.84
6 | КЛ-10кВ, L≈2700м | УНЦ, гл. 25, т. П5-01 | 1 км по трассе | 2.7 | 1 | 1 | 866.6 | 2339820 | 3052103.2
7 | Итого ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 3607133.04
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Прокладка методом ГНБ в трубеПНД диам.180мм (с устройством резервной трубы) L≈2х(8х3) м
10 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
11 | Выполнения перехода кабельной линии методом ГНБ, 3 трубы ПНД диам.180мм по L≈8м + 3 резервные трубы по L≈8м | УНЦ, гл.19, т.Н1-02-3, Кф2 =1,20, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.016 | 1.76 | 1.2 | 87943.56 | 2971788.78 | 3876454.61
15 | Прокладка кабеля в трубе ПНД диам.180мм L≈(8х3)м
16 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
18 | Кабельное сооружение с трубами, 3 трубы ПНД диам.180мм по L≈8м | УНЦ, гл.19, т.Н4-02, К=3 (три нитки), гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.008 | 1.45 | 3 | 3447.76 | 119982.05 | 156506.74
21 |  | Итого | [5 empty] | 3091770.83 | 4032961.35
22 | Прокладка кабеля в траншее L≈2684х3 м
23 | Подготовка и устройство территории прокладки КЛ:
24 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, 3 нитки по L ≈ 2684м | УНЦ, гл. 19, т. Б2-02-2, Кф3 =1,50, все субъекты Российской Федерации | 1 км по трассе | 2.684 | 1 | 1.5 | 2836.51 | 11419789.26 | 14896178.04
25 | Устройство КЛ:
26 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, АПвПу2г 1*150/50-10, 3 нитки по L ≈ 2700м | УНЦ, гл.18, т. К1-06-2, К=3 (три нитки), гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км по трассе | 2.7 | 1.84 | 3 | 3599.39 | 53645308.56 | 69975903.14
27 |  | Итого | [5 empty] | 65065097.82 | 84872081.18
28 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 68156868.65 | 88905042.53 | 92512175.57
29 | Итого без НДС | [7 empty] | 92512175.57
30 | НДС 22% | [7 empty] | 20352678.63
31 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 112864854.2
32 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами с НДС | [7 empty] | 4400702.31
| Составил: |  | Иванова М.В.
ведущий инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
начальник сметного отдела

## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ №1
стоимости строительства
по реконструкции КЛ 10кВ ф.10 от ПС-636 до ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Ваганово д, в/г 16 и Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, в/г № 27
В ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчёта | ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС | Всего СС, руб. без НДС | НДС 22% руб. | Всего с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Замена КЛ-10кВ СБ 3х70– 1114 м на АПвПу2г 1*150/50-10 от ПС-636 до ТП1 (без демонтажа существующего) | УР №1 | 1814305.01 | 40868196.59 | 8991003.25 | 49859199.84
2 | Строительство КЛ-6кВ проводом АПвПу2г 1*150/50-10 – 2700 м от РУ-10кВ ТП-2 до РП511 | УР №2 | 3607133.04 | 92512175.57 | 20352678.63 | 112864854.2
3 | ИТОГО без НДС |  | 5421438.05 | 133380372.16
4 | НДС - 20% |  | 1192716.37 |  | 29343681.88 |  | 133380372.16
5 | ВСЕГО с НДС 20% |  | 6614154.42 |  |  | 162724054.04 | 29343681.88
162724054.04
6614154.42
| Составил: |  | Иванова М.В.
ведущий инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
начальник сметного отдела