## Ст. ставки
Приложение № 6 к Регламенту подготовки, заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» (п. 7.1.1) Форма
Расчет платы за технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам
Филиал: |  | Северо-Западный
Заявитель: |  | Козин Алексей Владимирович
Объект технологического присоединения: |  | ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя, планируемого к размещению на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, ул. Межевая (кад. № 47:07:0402015:284)
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 150 кВт
Категория надежности: |  | третья
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 6 месяцев
№ | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка, руб./шт; руб./км; руб./кВт | Итого, руб. | в прогнозных ценах без НДС | в прогнозных ценах с НДС
1. | Расходы на организационно-технические мероприятия (С1.1, С1.2.1) | присоединение | 1 |  |  | 0 | 0
2.1. | КЛ-6кВ, многожильная с бумажной изоляцией, АСБ 2л 3х70мм, в траншеях (СII.3.1.2.2.2.1) | км | 0.41 | 3149308 | 1291216.28 | 1291216.28 | 1549459.54
2.2. | ВЛ-0,4кВ, ж/б опоры, СИП 4х120мм, одноцепная (СII.2.3.1.4.3.1) | км | 0.3 | 1191793 | 357537.9 | 357537.9 | 429045.48
3. | КТПН-400/6/0,4кВ, однотрансформаторная, шкафного или киоскового типа, мощность 160 кВА (СII.5.1.4.2) | кВт | 160 | 3173 | 507680 | 507680 | 609216
4. | Средства коммерческого учета э/э трехфазные полукосвенного включения (СII.8.2.2) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Итого по ставкам С2-С8 |  |  |  | 2156434.18
| Индекс-дефлятор (1+1,042)*0,5=1,021 | не требуется |  |  | 1
| Итого по ставкам С2-С8 с дефлятором |  |  |  | 2156434.18 | 2156434.18 | 2587721.02
Итого без НДС |  |  |  |  | 2156434.18 | 2156434.18 | -
НДС 20% |  |  |  |  | 431286.84 | 431286.84 | -
Всего с НДС |  |  |  |  | 2587721.02 | 2587721.02 | 2587721.02
Составил |  | Богданов А.А.
Согласовал