## Ст. ставки
Приложение № 6 к Регламенту подготовки, заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» (п. 7.1.1)
Расчет платы за технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам
Филиал: |  | Северо-Западный
Заявитель: |  | Индивидуальный предприниматель Джарагян Микаел Серёжаевич (ОГРНИП 320784700115230 от 01.06.2020)
Объект технологического присоединения: |  | ВРУ-0,4кВ планируемого к строительству объекта заявителя, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32)
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 100 кВт
Категория надежности: |  | III (третья)
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 4 месяца
Расчет выполнен на основании приказов*: |  | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.11.2023г. № 235-п (в ред. Приказов Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12.02.2024 № 14-п, от 14.05.2024 № 41-п)
№ | Наименование показателя | Обозначение** | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка, руб./шт; руб./км; руб./кВт | Итого, руб. | в прогнозных ценах без НДС | в прогнозных ценах с НДС
1. | Расходы на организационно-технические мероприятия | С1.1, С1.2.1 | присоединение | 1 | 25259.81 | 25259.81 | 25259.81 | 30311.77
2. | Замена силового трансформатора в ТП-2433 на 400 кВА |  |  |  |  | 0
3. | Вводной автоматический выключатель на 630А в РУ-0,4кВ КТП-2433 |  |  |  |  | 0
4. | Средства коммерческого учета э/э: трехфазные полукосвенного включения | С8.2.2 | шт | 1 | 48356.99 | 48356.99 | 48356.99 | 58028.39
| Итого по ставкам С2-С8 |  |  |  |  | 48356.99
| Индекс-дефлятор*** | не применяется |  |  |  | 1
| Итого по ставкам С2-С8 с дефлятором |  |  |  |  | 48356.99 | 48356.99 | 58028.39
Итого без НДС | [5 empty] | 73616.8 | 73616.8 | -
НДС 20% | [5 empty] | 14723.36 | 14723.36 | -
Всего с НДС | [5 empty] | 88340.16 | 88340.16 | 88340.16
Составил |  | Богданов А.А.
Согласовал
* | указываются номера и даты (№___ от чч.мм.гггг.) приказов и изменений приказов регулятора, на основании которых выполнен расчет
** | согласно приказа регулятора, на основании которого выполнен расчет
*** | согласно п.32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. N 490/22

## Льготная ставка за 1 кВт
Приложение № 7 к Регламенту подготовки, заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "Оборонэнерго" (п. 7.1.1) Форма
Расчет платы за технологическое присоединение по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой мощности
Филиал: |  | Северо-Западный
Заявитель: |  | Индивидуальный предприниматель Джарагян Микаел Серёжаевич (ОГРНИП 320784700115230 от 01.06.2020)
Объект технологического присоединения: |  | ВРУ-0,4кВ планируемого к строительству объекта заявителя, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, (за автостоянкой) (кад. № 47:07:0402005:32)
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 100 кВт
Категория надежности: |  | III (третья)
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 4 месяца
№ | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка, руб./кВт | Итого, руб.
1. | Льготная ставка | кВт | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | НДС учтен в ставке | 0
Всего с НДС |  |  |  |  | 0
Составил |  | Богданов А.А.
Согласовал