## 1
Укрупнённый расчёт №
стоимости реконструкции
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
• КТПн-6/0,4кВ - 1х1000кВА - 1 шт.
• Демонтаж существующей МТП-2433 с силовым трансформатором 250 кВА (инв. 865239684)
• ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402005:32 Lобщ≈ 100 м., одноцепная, на ж/б опорах, проводом СИП-4х95мм2
▪ ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402015:283 Lобщ≈ 270 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-2 4х120мм2
▪ ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402015:284 Lобщ≈ 290 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-2 4х120мм2
▪ ВЛ-10 кВ ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ф.607-29 до новой ТП-6/0,4 с установкой разъединителя Lобщ≈ 10 м., одноцепная, на ж/б опорах, проводом СИП-3-1х50мм2
▪ Переподключение отходящей ВЛ-0,4 кВ от МТП-2433 на новую КТПн-6/0,4 Lобщ≈ 20 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-4 4х70мм2
• ИКУЭ-0,4кВ 3/ф. п/к-вкл. на опоре строящейся ЛЭП-0,4 кВ - 3 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР отдельных элементов электрических сетей (КТПН, РЛК) | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 555029.8355
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 555029.8355
7 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
8
9 | Демонтаж МТП - 1 к-т | УНЦ, гл. 15, т. М6-12-2 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-08 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 59.06 | 115757.6 | 150996.2907
10 | КТП киоскового типа 1х1000 - 1 к-т | УНЦ, гл. 17, т. Э1-09-1, гл. 26, т. Ц1-89-02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ К=1,45 (Ленинградская обл.) | 1 ед. | 1 | 1.45 |  | 3840.03 | 5568043.5 | 7263055.8593
22 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 5683801.1 | 7414052.15
23 | Итого ПИР (с кадастровыми работами и работами по установлению земельных отношений) | [7 empty] | 555029.8355
24 | Итого без НДС | [7 empty] | 7969081.9855
25 | НДС 22% | [7 empty] | 1753198.0368
26 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 9722280.0223
27 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 677136.3994
| Составил | инженер-сметчик
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]