## 476-НЦС ВЛ-0,4кВ -сеч.95
Укрупнённый расчет № 1-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32).
Заявитель - ИП Джарагян М.С.
в т.ч. в составе:
▪ ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402005:32
Lобщ≈ 100 м., одноцепная, на ж/б опорах, проводом СИП-4х95мм2мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 0,4 кВ
2 | НЦС 12-05-002-04, Провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, с токопроводящими жилами сечением 95мм2, одноцепная | ▪ ВЛ-0,4кВ (предположительно в воздушном исполнении, сечением 95 мм2); | 1 км | 0.1 | 2726.63 | 2726,63*0,1*1000 | 272663
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 | 0,97*272663 | 264483.11
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*264483,11 | 264483.11
6 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2026г.) | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 278765.2
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 278765.2
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
9 | к таблице НЦС 12-05-002-04 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.1 | 135.43 | 135,43*0,1*1000 | 13543
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 | 0,97*13543 | 13136.71
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*13136,71 | 13136.71
13 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 13846.09
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 13846.09
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 2076.9135
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 15923.0035
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 280842.1135
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 61785.265
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 342627.3785
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 19426.0643
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 476- ИКУЭ
Укрупненный расчет № 2-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32):
Заявитель - ИП Джарагян М.С.
ИКУЭ-0,4кВ 3/ф. п/к-вкл. на опоре строящейся ЛЭП-0,4 кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ИКУЭ
3 | ПИР:
4 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т. П-6, п.П6-01 | 1 объект | 1 |  |  | 4.26 | 4260 | 5556.8204
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 17.18 | 33329.2 | 43475.2066
8 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 33329.2 | 43475.2066
9 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
10 | Итого без НДС | [7 empty] | 49032.027
11 | НДС 22% | [7 empty] | 10787.0459
12 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 59819.073
13 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 6779.3209
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 1- Свод-476
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
в т.ч. в составе:
Для договора 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32):
Заявитель - ИП Джарагян М.С.
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛ–0,4 кВ (Lобщ≈ 100 м) | УР № 1-1 | 15923.0035 | 280842.1135 | 61785.265 | 342627.3785
3 | ИКУЭ-0,4кВ 3ф.- 1 шт. | УР № 1-2 | 5556.8204 | 49032.027 | 10787.0459 | 59819.073
4 | ИТОГО без НДС |  | 21479.8239 | 329874.1405
19725.2932
5 | НДС - 22% |  | 4725.5613 |  | 72572.3109 |  | 60366.9677
6 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 26205.3852 |  |  | 402446.4514
369573.5258
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 249-НЦС-ВЛ-0,4кВ -сеч.120
Укрупненный расчет № 2-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283):
Заявитель - Козин А.В.
▪ ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402015:283
▪ Lобщ≈ 270 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-2 4х120мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 0,4 кВ
2 | НЦС 12-05-002-05, Провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, с токопроводящими жилами сечением 120мм2, одноцепная | ▪ ВЛ-0,4кВ (предположительно в воздушном исполнении, СИП-2 4х120 мм2); | 1 км | 0.27 | 2839.15 | 2839,15*0,27*1000 | 766570.5
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 743573.385
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 743573.385
6 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 783726.35
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 783726.35
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
9 | к таблице НЦС 12-05-002-05 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.27 | 139.51 | 139,51*0,27*1000 | 37667.7
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 36537.669
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 36537.669
13 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 38510.7
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 38510.7
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 5776.605
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 44287.305
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 789502.955
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 173690.6501
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 963193.6051
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 54030.5121
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 249-ИКУЭ
Укрупненный расчет № 2-2
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283):
Заявитель - Козин А.В.
ИКУЭ-0,4кВ 3/ф. п/к-вкл. на опоре строящейся ЛЭП-0,4 кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ИКУЭ
3 | ПИР:
4 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т. П-6, п.П6-01 | 1 объект | 1 |  |  | 4.26 | 4260 | 5556.8204
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 17.18 | 33329.2 | 43475.2066
8 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 33329.2 | 43475.2066
9 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
10 | Итого без НДС | [7 empty] | 49032.027
11 | НДС 22% | [7 empty] | 10787.0459
12 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 59819.073
13 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 6779.3209
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 2-Свод-249
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 2
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
в т.ч. в составе:
Для договора 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283):
Заявитель - Козин А.В.
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | Строительство ВЛ–0,4 кВ (Lобщ≈ 270 м) | УР № 2-1 | 44287.305 | 789502.955 | 173690.6501 | 963193.6051
4 | ИКУЭ-0,4кВ 3ф.- 1 шт. | УР № 2-2 | 5556.8204 | 49032.027 | 10787.0459 | 59819.073
5 | ИТОГО без НДС |  | 49844.1254 | 838534.982
45772.7211
6 | НДС - 22% |  | 10965.7076 |  | 184477.696 |  | 153451.9017
7 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 60809.833 |  |  | 1023012.6781
939450.2076
|  |  | 60809.833 | 838534.982 |  | 1023012.6781
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 591-НЦС-ВЛ-0,4кВ -сеч.120
Укрупненный расчет № 3-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284):
Заявитель - Козин А.В.
▪ ВЛ-0,4 кВ от новой КТПн-6/0,4 до границ участка заявителя с кад. №№ 47:07:0402015:284
▪ Lобщ≈ 290 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-2 4х120мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 0,4 кВ
2 | НЦС 12-05-002-05, Провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, с токопроводящими жилами сечением 120мм2, одноцепная | ▪ ВЛ-0,4кВ (предположительно в воздушном исполнении, СИП-2 4х120 мм2); | 1 км | 0.29 | 2839.15 | 2839,15*0,29*1000 | 823353.5
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 798652.895
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 798652.895
6 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 841780.15
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 841780.15
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
9 | к таблице НЦС 12-05-002-05 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.29 | 139.51 | 139,51*0,29*1000 | 40457.9
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 39244.163
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 39244.163
13 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 41363.35
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 41363.35
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 6204.5025
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 47567.8525
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 847984.6525
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 186556.6235
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1034541.276
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 58032.7801
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 591-ИКУЭ
Укрупненный расчет № 3-2
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договора 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284):
Заявитель - Козин А.В.
ИКУЭ-0,4кВ 3/ф. п/к-вкл. на опоре строящейся ЛЭП-0,4 кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ИКУЭ
3 | ПИР:
4 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т. П-6, п.П6-01 | 1 объект | 1 |  |  | 4.26 | 4260 | 5556.8204
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Установка узла учета электрической энергии 0,4кВ (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 17.18 | 33329.2 | 43475.2066
8 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 33329.2 | 43475.2066
9 | Итого ПИР | [7 empty] | 5556.8204
10 | Итого без НДС | [7 empty] | 49032.027
11 | НДС 22% | [7 empty] | 10787.0459
12 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 59819.073
13 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 6779.3209
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 3-Свод-591
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 3
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
в т.ч. в составе:
Для договора 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284):
Заявитель - Козин А.В.
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛ–0,4 кВ (Lобщ≈ 290 м) | УР № 3-1 | 47567.8525 | 847984.6525 | 186556.6235 | 1034541.276
2 | ИКУЭ-0,4кВ 3ф.- 1 шт. | УР № 3-2 | 5556.8204 | 49032.027 | 10787.0459 | 59819.073
3 | ИТОГО без НДС |  | 53124.6729 | 897016.6795
48785.3045
4 | НДС - 22% |  | 11687.428 |  | 197343.6695 |  | 164154.0524
5 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 64812.101 |  |  | 1094360.349
1004970.0059
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ВЛ-6кВ
Укрупнённый расчет № 4-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
▪ ВЛ-10 кВ ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ф.607-29 до новой ТП-6/0,4 с установкой разъединителя
Lобщ≈ 10 м., одноцепная, на ж/б опорах, проводом СИП-3-1х50мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –10(6) кВ
2 | НЦС т.12-05-004-01 | Прокладка ВЛ изолированным проводом по ж/б опорам, напряжением 6/10 кВ СИП-3 1х50 | 1 км | 0.01 | 2257.51 | 2257,51*0,01*1000 | 22575.1
3 | Итого |  |  |  |  | 22575,1 | 22575.1
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 | 0,97*22575,1 | 21897.847
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*21897,847 | 21897.847
6 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2026г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1.054 | 1.054 | 23080.33
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 23080.33
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ):
9 | к таблице НЦС 12-02-004-01 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.01 | 91.99 | 91,99*0,01 | 919.9
10 | Итого | [5 empty] | 919.9
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 | 0,97*919,9 | 892.303
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*892,303 | 892.303
13 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1.054 | 1.054 | 940.49
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 940.49
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 141.0735
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 1081.5635
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 23221.4035
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 5108.7088
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 28330.1123
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 1319.5075
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
2833.0112

## рлк
Укрупненный расчет № 4-2
стоимости строительства
Технологического присоединения ВРУ-0,4кВ планируемого к строительству нежилого здания, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п. Громовское, вблизи п. Владимировка (кад. № 47:03:0801002:18)
в т.ч. в составе:
• РЛК 10/400 на ВЛ-6кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Установка линейного разъеденитель на ВЛ-6кВ :
3 | ПИР:
4 | Стоимость ПИР для РЛК на ВЛ-6кВ- 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14.18 | 14180 | 18496.6465
5 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 |  | 18496.6465
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Монтаж:
8 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,73 |  | 85,79 | 148416.7 | 193597.4068
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 148416.7 | 193597.4068
10 | Итого ПИР | [7 empty] | 18496.6465
11 | Всего без НДС | [7 empty] | 212094.0533
12 | НДС 22% | [7 empty] | 46660.6917
13 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 258754.745
14 | в т.ч. Итого ПИР с налогооблажением, с НДС 22% | [7 empty] | 22565.9087
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 4-Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 4
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
в т.ч. в составе:
ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ф.607-29 до новой ТП-6/0,4 с установкой разъединителя
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛ–6 кВ (Lобщ≈ 10 м) | УР № 4-1 | 1081.5635 | 23221.4035 | 5108.7088 | 28330.1123
2 | РЛК 10/400 - 1 шт. | УР № 4-2 | 18496.6465 | 212094.0533 | 46660.6917 | 258754.745
3 | ИТОГО без НДС |  | 19578.21 | 235315.4568
17979.0083
4 | НДС - 22% |  | 4307.2062 |  | 51769.4005 |  | 43062.7286
5 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 23885.4161 |  |  | 287084.8572
263634.9818
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## перезаводка-НЦС-ВЛ-0,4кВ-70
Укрупненный расчет № 5-1
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
▪ Переподключение отходящей ВЛ-0,4 кВ от МТП-2433 на новую КТПн-6/0,4
▪ Lобщ≈ 10 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-4 4х70мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 0,4 кВ
2 | НЦС 12-05-002-03, Провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, с токопроводящими жилами сечением 120мм2, одноцепная | ▪ ВЛ-0,4кВ (предположительно в воздушном исполнении, СИП-2 4х70 мм2); | 1 км | 0.01 | 2151.41 | 2151,41*0,01*1000 | 21514.1
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 20868.677
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 20868.677
6 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 21995.59
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 21995.59
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
9 | к таблице НЦС 12-05-002-03 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.01 | 107.25 | 107,25*0,01*1000 | 1072.5
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 1040.325
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1040.325
13 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 1096.5
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 1096.5
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 164.475
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 1260.975
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 22160.065
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 4875.2143
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 27035.2793
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 1538.3895
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
2703.5279

## перезаводка-НЦС-ВЛ-0,4кВ -120
Укрупненный расчет № 5-2
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
▪ Переподключение отходящей ВЛ-0,4 кВ от МТП-2433 на новую КТПн-6/0,4
▪ Lобщ≈ 10 м, одноцепная, на опорах ж/б проводом СИП-4 4х120мм2
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 0,4 кВ
2 | НЦС 12-05-002-05, Провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, с токопроводящими жилами сечением 120мм2, одноцепная | ▪ ВЛ-0,4кВ (предположительно в воздушном исполнении, СИП-2 4х120 мм2); | 1 км | 0.01 | 2839.15 | 2839,15*0,01*1000 | 28391.5
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 27539.755
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 27539.755
6 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 29026.9
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 29026.9
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
9 | к таблице НЦС 12-05-002-05 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.01 | 139.51 | 139,51*0,01*1000 | 1395.1
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 1353.247
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1353.247
13 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-0,4кВ |  | 1.054 | 1.054 | 1426.32
14 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 1426.32
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 213.948
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 1640.268
17 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 29240.848
18 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 6432.9866
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 35673.8346
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 2001.127
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
3567.3835

## 5-Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 5
стоимости строительства
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
в т.ч. в составе:
Переподключение двух отходящих ВЛ-0,4 кВ (СИП 4х120, СИП 4х70) от МТП-2433 на новую КТПн-6/0,4
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Переподключение ВЛ-0,4 кВ (СИП 4х70, Lобщ≈ 10 м) | УР № 5-1 | 1260.975 | 22160.065 | 4875.2143 | 27035.2793
2 | Переподключение ВЛ-0,4 кВ (СИП 4х120, Lобщ≈ 10 м) | УР № 5-2 | 1640.268 | 29240.848 | 6432.9866 | 35673.8346
3 | ИТОГО без НДС |  | 2901.243 | 51400.913
2664.2615
4 | НДС - 22% |  | 638.2735 |  | 11308.2009 |  | 9406.3671
5 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 3539.5165 |  |  | 62709.1139
57586.8621
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## демонтаж МТП
Укрупнённый расчёт № 6-1
стоимости реконструкции
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договоров 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024, 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022:
• Демонтаж существующей МТП-2433 с силовым трансформатором 250 кВА (инв. 865239684)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж МТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж МТП | УНЦ, гл. 25, т. П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14.18 | 14180 | 18496.6465
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 18496.6465
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Демонтаж КТП:
8 | Демонтаж МТП - 1 к-т | УНЦ, гл. 15, т. М6-12-2 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-08 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 59.06 | 115757.6 | 150996.2907
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 115757.6 | 150996.2907
10 | Итого ПИР (с кадастровыми работами и работами по установлению земельных отношений) | [7 empty] | 18496.6465
11 | Итого без НДС | [7 empty] | 169492.9372
12 | НДС 22% | [7 empty] | 37288.4462
13 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 206781.3833
14 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 22565.9087
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС КТПН-1х1000кВА
Укрупненный расчет № 6-2
стоимости реконструкции
для технологического присоединения по договорам (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово): 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
в т.ч. в составе:
Для договоров 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024, 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022:
• КТПн-6/0,4кВ - 1х1000кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2026) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.09.2025) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2022 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПП-6/0,4 кВ 1*1000 кВА
2 | НЦС т. 21-01-004-06 | КТП 10(6) кВ, киоскового типа (тупиковая) 1х1000 кВа | 1 | 1 | 1553.41 | 1553,41*1*1000 | 1553410
3 | НЦС дополнение к т.21-01-004-06 п.2.2. | Стоимость технологического оборудования | 1 | 1 | 1156.65 | 1156,65*1*1000 | 1156650
4 | Итого стоимость КТП по НЦС : |  |  |  |  | 1553410-1156650 | 396760
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 376922
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 376922
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2026г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1.054 | 1.054 | 397275.788
8 | Коммерческое предложение ООО "ОСК" | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ×1000кВА |  |  |  | 1800000,00/1,22 | 1475409.8361
9 | Коммерческое предложение ООО "ОСК" | Силовой трёхфазный масляный трансформатор герметичного исполнения 10/0,4 кВ×1000кВА |  |  |  | 1200000/1,22 | 983606.5574
10 | ИТОГО по разделу 1: |  |  |  |  | 397275,788+1475409,83606557+983606,557377049 | 2856292.1814
11 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
12 | НЦС дополнение к т.21-01-004-06 п.2.1. |  | 1 ед. | 1 | 121 | 121*1*1000 | 121000
13 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 121000
14 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 114950
15 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 114950
16 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1.054 | 1.054 | 121157.3
17 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 121157.3
18 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 18173.595
19 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 139330.895
20 |  | Итого без НДС с ПИР и землеустроительными работами |  |  |  |  | 2874465.7764
21 |  |  | НДС – 22% |  |  |  | 632382.4708
22 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 3506848.2473
23 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 22% |  |  |  |  | 169983.6919
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 6-Свод реконстр.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 6 (реконструкция)
стоимости реконструкции
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
В ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчёта | Всего ПИР с землеустроительными затратами , руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтаж МТП-1х250кВА - 1 шт. | УР № 6-1 | 18496.6465 | 169492.9372 | 37288.4462 | 206781.3833
2 | КТПн-6/0,4кВ - 1х1000кВА - 1 шт. | УР № 6-2 | 139330.895 | 2874465.7764 | 632382.4708 | 3506848.2473
3 | ИТОГО без НДС |  | 157827.5415 | 3043958.7136
144935.7567
4 | НДС - 22% |  | 34722.0591 |  | 669670.917
5 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 192549.6006 |  |  | 3713629.6306
3410290.2167
Морозова А.В.
| Составил | инженер-сметчик
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Сердобинцева Е.А.
| Проверил | нач. Сметного отдела
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## СЗ
СВОДКА ЗАТРАТ № 1
стоимости строительства и реконструкции
для технологического присоединения по договорам: 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32), 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283), 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284)
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово
Составлен в ценах 2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 22% | Всего СС, руб. без НДС 22% | НДС 22% руб. | Всего СС с НДС 22% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Отроительство:
2 | Для договора 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024 (кад. № 47:07:0402005:32) | СР № 1 | 19725.2932 | 302929.1195 | 66644.4063 | 369573.5258
3 | Для договора 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022 (кад. № 47:07:0402015:283) | СР № 2 | 45772.7211 | 770041.1538 | 169409.0538 | 939450.2076
4 | Для договора 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 (кад. № 47:07:0402015:284) | СР № 3 | 48785.3045 | 823745.9065 | 181224.0994 | 1004970.0059
5 | Переподключение двух отходящих ВЛ-0,4 кВ (СИП 4х120, СИП 4х70) от МТП-2433 на новую КТПн-6/0,4 | СР № 4 | 17979.0083 | 216094.2474 | 47540.7344 | 263634.9818
6 | ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ф.607-29 до новой ТП-6/0,4 с установкой разъединителя | СР № 5 | 2664.2615 | 47202.346 | 10384.5161 | 57586.8621
7 | Итого строительство |  | 134926.5787 | 2160012.7732 | 475202.8101 | 2635215.5833
8 | Реконструкция:
9 | Для договоров 476/3ТП/СЗФ-2024 от 11.10.2024, 249/3ТП/СЗФ-2022 от 16.05.2022, 591/3ТП/СЗФ-2022 от 25.07.2022 | СР № 6 | 144935.7567 | 2795319.8498 | 614970.367 | 3410290.2167
10 | Итого реконструкция |  | 144935.7567 | 2795319.8498 | 614970.367 | 3410290.2167
11 | ИТОГО без НДС |  | 279862.3354 | 4955332.623
12 | НДС - 22% |  | 61569.7138 |  | 1090173.177
13 | ВСЕГО с НДС 22% |  | 341432.0492 |  |  | 6045505.8 | 906825.87
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]