## реконст. УНЦ ВЛ 10кВ
Укрупнённый расчет № 7
стоимости строительства
технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ГРЩ-0,4кВ корпуса сортировки комплекса по сортировке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленингрдская область, Всеволожский район, земельный участок к.н. 47:07:0940001:1293.
Заявитель: Акционерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
в т.ч. в составе:
• Замена провода от опоры №1 до опоры №195 на СИП-3 1х120, L= 52,5/3 км =17,5 км с частичной заменой опор в кол-ве 60шт.
• Установка дополнительных опор, V= 110 шт, в связи с заменой провода на СИП-3 1х120 до ТП-12
• ВЛ-10 кВ от ближайщей опоры фидера №633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ, Lтрасса≈ 650 м, проводом СИП-3 1х120, одноцепная, на опорах ж/б, Lвырубки просеки ≈ 580 м
• БКТП -10/0,4кВ - 1х1250 кВА - 1 шт. (блочная)
• ИКУЭ-0,4кВ (коммерческий учет). трёхфазный, полукосвенного включения, в РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ - 1 шт.
• Замена КЛ-10 кВ от ПС-633 до опоры №1 на АСБ 3х240, L= 0,05 км
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,063*1,079*1,079 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, и землеустроительные затраты:
3 | ПИР:
4 | Проектные и изыскательские работы по ВЛ-10кВ | УНЦ, глава 25, т. П3-04 | 1 ВЛ | 1 |  |  | 3289.12 | 3289120 | 4070576.0445
| Отдельные элементы электрических сетей | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 4255.01 | 4255010 | 5550311.3997
5 | Итого ПИР с землепользованием | [7 empty] | 9620887.4441
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10кВ:
8 | Демонтаж ВЛ 10 кВ, L =17,5 км (приблизительно 40% от общей протяженности трассы) | УНЦ, глава 20, т. М2-02-01, раздел 29, т. Ц2-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 17,5 | 1,96 | 0,4 | 484.33 | 6645007.6 | 8223782.8817
9 | Устройство ВЛ-10 кВ:
10 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ V= 110+60 шт. | УНЦ, глава 20, т. Л2-02-1, раздел 29, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 198 | 1,43 |  | 37.99 | 10756488.6 | 13312103.1819
11 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, V= 110+60 шт. (применительно СВ-110, вес 1125кг/шт) | УНЦ, глава 20, т. Л4-02-1, раздел 29, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 198 | 1,02 |  | 24.86 | 5020725.6 | 6213590.6726
12 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км ВЛ | 0.65 | 1.43 | 1 | 1929.53 | 1793498.135 | 2339471.1514
13 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=0,65 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.65 | 1.02 | 1 | 1262.83 | 837256.29 | 1092132.1291
14 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной L= 17,5+0,65 км | УНЦ, глава 20, т. Л7-06-3, раздел 29, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 18.15 | 1,04 |  | 1599.54 | 30192917.04 | 37366397.339
15 | КТП блочного типа 1х1250 - 1 к-т | УНЦ, гл. 17, т. Э3-10-1, гл. 26, т. Ц1-89-04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ К=1,45 (Ленинградская обл.) | 1 ед. | 1 | 1.45 |  | 10778.56 | 15628912 | 20386633.2718
16 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см ((17500)м*7м)/10000) га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-2 | 1 га | 12.25 |  |  | 53,94 | 660765 | 817754.9557
17 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения с ТТ (0,4кВ)) - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 17.18 | 33329.2 | 41247.8241
18 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ 50 м | УНЦ, гл. 18, т. Б2-02-1 (все субъекты Российской Федерации) | 1 км по трассе | 0.05 | 1 | 1 | 2836.51 | 141825.5 | 184999.7272
19 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-10кВ, сеч.240мм2 L≈50м | УНЦ, гл.18, т. К1-07-2, гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км по трассе | 0.05 | 1.84 | 1 | 4928 | 453376 | 591391.7902
27 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 52615138.84 | 90569504.9248
28 | Итого без НДС | [7 empty] | 100190392.369
29 | НДС 22% | [7 empty] | 22041886.3212
30 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 122232278.6901
31 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами | [7 empty] | 11737482.6818
| Составил | ведущий инженер-сметчик |  |  | Иванова М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | начальник сметного отдела |  |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]