## Сводный сметный расчет - ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 091 718,76 руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
| Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293). ВЛ-10 кВ от ближайщей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ Монтаж реклоузера | [6 empty] | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293). ВЛ-10 кВ от ближайщей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ Монтаж реклоузера
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен 2025г. | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛС-02-01-01 | Монтаж реклоузера | 81307.11 |  | 2233485.62 | 18545.12 | 2333337.85
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 81307.11 |  | 2233485.62 | 18545.12 | 2333337.85 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 81307.11 |  | 2233485.62 | 18545.12 | 2333337.85 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23 | Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 2032.68 |  |  |  | 2032.68
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2032.68 |  |  |  | 2032.68 |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 83339.79 |  | 2233485.62 | 18545.12 | 2335370.53 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1% | 1750.14 |  |  |  | 1750.14
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 1750.14 |  |  |  | 1750.14 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 85089.93 |  | 2233485.62 | 18545.12 | 2337120.67 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [9 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 |  | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия |  |  |  | 50014.38 | 50014.38
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 50014.38 | 50014.38 |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
5 | ЛС | Проектная смета |  |  |  | 53246 | 53246
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 53246 | 53246 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 85089.93 |  | 2233485.62 | 121805.5 | 2440381.05 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 2552.7 |  | 67004.57 | 3654.17 | 73211.44
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2552.7 |  | 67004.57 | 3654.17 | 73211.44 |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 87642.63 |  | 2300490.19 | 125459.67 | 2513592.49 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [9 empty] | Дополнительные работы и затраты
7 | Итого в ценах 4 кв. 2025 г. | Индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство" ИЦП) - 1,025 на 4 квартал 2025 года | 2191.07 |  | 57512.25 | 3136.49 | 62839.81
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 2191.07 |  | 57512.25 | 3136.49 | 62839.81 |  |  |  | Итого "Дополнительные работы и затраты"
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 89833.7 |  | 2358002.44 | 128596.16 | 2576432.3 |  |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
8 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 17966.74 |  | 471600.49 | 25719.23 | 515286.46
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 17966.74 |  | 471600.49 | 25719.23 | 515286.46 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 107800.44 |  | 2829602.93 | 154315.39 | 3091718.76 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ПИР | [5 empty] | 67457.3574
| Затраты на осуществление строительного контроля | [5 empty] | 63363.218
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [11 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Реклоузер 10кВ - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293). | [31 empty] | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ корпуса сортировки комплекса по обработке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район (к.н. 47:07:0940001:1293).
(наименование стройки)
ВЛ-10 кВ от ближайщей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ | [32 empty] | ВЛ-10 кВ от ближайщей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Монтаж реклоузера | [33 empty] | Монтаж реклоузера
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [32 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2333.34 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 81.31 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 27.09 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.75 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2233.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 46.14 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 18.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 13.06 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы (для заземления реклоузера ) | [35 empty] | Раздел 1. Земляные работы (для заземления реклоузера )
1 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [22 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.05; 12: 1969.96 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.05; 10: 486.41; 12: 1969.96 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1474.2 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.88; 12: 1590.8 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 1.08; 10: 103.88; 12: 112.19 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.32; 7: 2.88; 10: 386.89; 12: 1114.24 | [24 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 2.88; 10: 552.36; 12: 1590.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 |  | 2.88 | 73.53 | 1.17 | 86.03 |  | 247.77 | [24 empty] | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 2620.75 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.27 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 39.08 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.045 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  | 2581.67 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7655.71 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3560.76 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3667.58 | [27 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2136.46 | [27 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1495.53; 12: 13459.75 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-03-003-01 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.896; 12: 494.91 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 7: 0.896; 10: 552.36; 12: 494.91 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 310.59 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.301; 12: 197.82 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.04-003 | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см |  |  |  | маш.-ч | 2.38 |  | 0.238 | 658.2 | 1.29 | 849.08 |  | 202.08 | [24 empty] | Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.38; 7: 0.238; 10: 634.8; 12: 151.08 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.63; 7: 0.063; 10: 1569.09; 12: 98.85 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.63; 7: 0.063; 10: 741.98; 12: 46.74 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.93; 7: 0.093; 10: 103.88; 12: 9.66 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 517.78 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.01 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 1.45 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.09 |  | 0.009 | 63745 | 0.9 | 57370.5 |  | 516.33 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1521.1 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 692.73 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 713.51 | [27 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 415.64 | [27 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26502.5; 12: 2650.25 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы (для заземления реклоузера ) : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы (для заземления реклоузера ) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9176.81 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2464.87 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1784.79 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1788.62 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3138.53 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 16110 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2464.87 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1784.79 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1788.62 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3138.53 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4381.09 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2552.1 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4253.49 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4381.09 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2552.1 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Земляные работы (для заземления реклоузера ) |  |  |  | 12: 16110 | [31 empty] | Всего по разделу 1 Земляные работы (для заземления реклоузера )
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4,946 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 3,181 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтаж реклоузера 10кВ | [35 empty] | Раздел 2. Монтаж реклоузера 10кВ
3 | ГЭСН33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.59; 12: 15791.97 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.59; 7: 28.59; 10: 552.36; 12: 15791.97 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7979.96 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.88; 12: 5963.6 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.67; 7: 2.67; 10: 1555.31; 12: 4152.68 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.67; 7: 2.67; 10: 741.98; 12: 1981.09 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 5.78 |  | 5.78 | 346.73 | 1.48 | 513.16 |  | 2966.06 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 7: 5.78; 10: 552.36; 12: 3192.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.43; 7: 1.43; 10: 602.25; 12: 861.22 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 7: 1.43; 10: 552.36; 12: 789.87 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29735.53 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21755.57 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 22408.24 | [27 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 13053.34 | [27 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65197.11; 12: 65197.11 | [28 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_62.3.05.00_78_7810214067_28.10.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Комплект вакуумного реклоузера TER_Rec15_Al1 (630А, одностороннее питание, установка на одну опору, без коммерческого учета, комплект ТМ, разъеденитель РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-2) |  |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 |  |  | 2233485.62 |  | 2233485.62 | [22 empty] | Комплект вакуумного реклоузера TER_Rec15_Al1 (630А, одностороннее питание, установка на одну опору, без коммерческого учета, комплект ТМ, разъеденитель РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2233485.62 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж реклоузера 10кВ : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж реклоузера 10кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 29735.53 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15791.97 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7979.96 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5963.6 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 65197.11 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15791.97 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7979.96 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5963.6 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 22408.24 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13053.34 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2233485.62 | [30 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 21755.57 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 22408.24 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 13053.34 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж реклоузера 10кВ |  |  |  | 12: 2298682.73 | [31 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж реклоузера 10кВ
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 2233485.62 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 28,59 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 9,88 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. ПНР | [35 empty] | Раздел 3. ПНР
5 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | [34 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | bar: 4 to 7
| ОП п.1.1.6 | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [45 empty] | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.94; 12: 4162.48 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.1 | 1.188 |  |  | 552.36 |  | 656.2 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.1 | 1.188 |  |  | 527.63 |  | 626.82 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.1 | 3.564 |  |  | 807.93 |  | 2879.46 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4162.48 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4162.48 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3080.24 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1498.49 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8741.21; 12: 8741.21 | [28 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | 4: схема; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.88; 12: 1890.31 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 7: 1.15; 10: 552.36; 12: 635.21 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 1.73; 10: 725.49; 12: 1255.1 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1890.31 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1890.31 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1398.83 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 680.51 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3969.65; 12: 3969.65 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 733.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 741.98; 12: 370.99 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 725.49; 12: 362.75 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 733.74 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 733.74 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 542.97 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 264.15 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1540.86; 12: 1540.86 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 1188.65 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 741.98; 12: 601 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 725.49; 12: 587.65 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1188.65 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1188.65 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 879.6 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 427.91 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2496.16; 12: 2496.16 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [22 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=9 / 100 | [46 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1664; 12: 855.83 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.5832; 10: 741.98; 12: 432.72 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.5832; 10: 725.49; 12: 423.11 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 855.83 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 855.83 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 633.31 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 308.1 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19969.33; 12: 1797.24 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР : | [41 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 8831.01 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8831.01 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 18545.12 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 18545.12 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8831.01 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6534.95 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3179.16 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8831.01 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6534.95 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3179.16 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 ПНР |  |  |  | 12: 18545.12 | [31 empty] | Всего по разделу 3 ПНР
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,6064 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 14836.1 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 14836.1 | [36 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3709.02 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 3709.02 | [36 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 47743.35 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 27087.85 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 9764.75 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7752.22 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3138.53 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 81307.11 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18256.84 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 9764.75 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7752.22 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3138.53 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 26789.33 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 15605.44 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2233485.62 | [38 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 18545.12 | [38 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 18545.12 | [38 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8831.01 | [38 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6534.95 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3179.16 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 34840.07 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 33324.28 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18784.6 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2333337.85 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 2233485.62 | [38 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 46,1424 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 13,061 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 14836.1 | [41 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 14836.1 | [42 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3709.02 | [41 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 3709.02 | [42 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## КА
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55/пр от 30 января 2024 г.
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
'«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»олнительная ставка. Новгородская область. | [25 empty] | '«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»олнительная ставка. Новгородская область.
(наименование объекта строительства)
Разъединитель 10(6) кВ | [26 empty] | Разъединитель 10(6) кВ
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Раздел 1. Новый Раздел | [27 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_62.3.05.00_78_7810214067_28.10.2025_01_1.1 | Комплект вакуумного реклоузера TER_Rec15_Al1 (630А, одностороннее питание, установка на одну опору, без коммерческого учета, комплект ТМ, разъеденитель РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-2) | Комплект вакуумного реклоузера TER_Rec15_Al1 (630А, одностороннее питание, установка на одну опору, без коммерческого учета, комплект ТМ, разъеденитель РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-2) | комплект | комплект | 2571264 | 2142720 | 2142720 | 3% | 64281.6 | 1,2% | 26484.02 |  |  |  | 2233485.62 | 2025 | 4 | ООО "Таврида Электрик СПб" | Российская Федерация | 781101001 | 7810214067 |  | Санкт-Петербург | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Застройщик (технический заказчик): | [19 empty] | ()
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)

## Проектная смета - Форма 2п
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на проектные (изыскательские) работы
Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ-0,4кВ корпуса сортировки комплекса по сортировке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, земельный участок к.н. 47:07:0940001:1293. ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ. Монтаж реклоузера с ВВ/TEL-10-12.5/630., Проектная смета |  |  |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «ГРЩ-0,4кВ корпуса сортировки комплекса по сортировке, утилизации и размещения отходов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, земельный участок к.н. 47:07:0940001:1293. ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры фидера "633-02 до планируемой ТП-10/0,4кВ с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ. Монтаж реклоузера с ВВ/TEL-10-12.5/630., Проектная смета
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 53 246,00 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Секционирующий пункт 6-20 кВ: с выключателем, 1 (1 пункт) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-8.1) | (33700*1)*1,58 (A*X)*Кинф | 53246
|  | Стадийность проектирования | Ки1 =
|  | 3-квартал 2025 года (В письме Минстроя от 16.07.2025г. №41280-ИФ/09) | Кинф = 1,5800 (1)
|  | Итого ``Коэфф. относительной стоимости`` | 100%
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1 |  |  | 53 246,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 53 246,00
Главный инженер проекта
Начальник
Составил
Проверил