## 1
Укрупнённый расчёт №
стоимости реконструкции
Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу:Ленинградская область, Выборгскийрайон, пос. Кирилловское (к.н. 47:01:14-01-001-0004) 574/3ТП/СЗФ-2025
в т.ч. в составе:
• ВЛ -10 кВ от поры № 50 до опор. № 50.1, провод СИП-3-1х150 мм2 Lтрасса≈ 0,02 км
• Линейный разъединитель номинальным током от 250 А до 500А включительно - 1 шт.
• ПУ трехфазные косвенного включения - 1 шт.
▪ Установка РЛНД-10/400 А на оп. № 1, оп. № 50
▪ Комплект реклоузера TER Rec15 Smart1 R7
▪ ВЛ-10 кВ Lобщ≈ 3000 м., одноцепная, на ж/б опорах, проводом СИП-3-1х150мм2 (с заменой провода АС на СИП3, установка новых ж/б опор)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР отдельных элементов электрических сетей (КТПН, РЛК) | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 555029.8355
5 | ПИР ВЛ 0,4-20 кВ | УНЦ, гл. 25, т. П3-02 | 1 ВЛ | 1 |  |  | 795.69 | 795690 | 1037912.3146
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 1592942.1501
7 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
8
9 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,73 |  | 85,79 | 148416.7 | 193597.4068
10 | ПКУ-10кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-26, гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 49.68 | 96379.2 | 125718.758
11 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,73 |  | 85,79 | 148416.7 | 193597.4068
12 | Монтаж реклоузера TER Rec15 Smart1 R7 - 1 шт. | УНЦ, гл.3, т.В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1 | 1.51 | 1 | 2246.7 | 3392517 | 4425260.0531
13 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-6кВ, S ≈ (3000х20) м2 | УНЦ, гл. 20, т. Б7-02 (для всех субъектов Российской Федерации) | 1 га | 6 | 1 | 1 | 355.2 | 2131200 | 2779975.5241
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км ВЛ | 3 | 1.43 | 1 | 1929.53 | 8277683.7 | 10797559.1603
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ L=3 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 3 | 1.02 | 1 | 1262.83 | 3864259.8 | 5040609.8268
16 | Прокладка провода СИП-3 1х150 мм2 ВЛ-10 кВ L=3 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-07-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 3 | 1.04 | 1 | 1641.8 | 5122416 | 6681771.3516
17 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 148416.7 | 30238089.4875
18 | Итого ПИР (с кадастровыми работами и работами по установлению земельных отношений) | [7 empty] | 1592942.1501
19 | Итого без НДС | [7 empty] | 31831031.6376
20 | НДС 22% | [7 empty] | 7002826.9603
21 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 38833858.5979
22 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 22% | [7 empty] | 1943389.4231
| Составил | инженер-сметчик
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | нач. Сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]