## Сводная
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Цена за единицу без НДС, руб. | Общая потребность, шт | Общая стоимость, без НДС, руб | Мурманская область |  |  |  |  | Карелия |  | Псковская область |  | Новгородская область |  | Ленинградская область |  | Санкт-Петербург
[5 empty] | А | З | С | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб.
[5 empty] | шт. | шт. | шт.
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 586250 | 9 | 5276250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3517500 | 1 | 586250 | 1 | 586250 |  |  | 1 | 586250
2 | Переносное устройство дожига кабельных линий (исп. в кейсе) УД-300М | 468750 | 2 | 937500 | 1 | 1 |  | 2 | 937500
3 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1035 | 133750 | 4 | 535000 | 1 |  |  | 1 | 133750 |  |  |  |  | 3 | 401250
4 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М502 | 101570 | 1 | 101570 | 1 |  |  | 1 | 101570
5 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1550 | 197300 | 1 | 197300 |  |  | 1 | 1 | 197300
6 | Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105М1 | 103220 | 1 | 103220 | 1 |  |  | 1 | 103220
7 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-305 | 249400 | 1 | 249400 |  | 1 |  | 1 | 249400
8 | Комплект поисковый КП-500К | 1082460 | 1 | 1082460 |  |  | 1 | 1 | 1082460
9 | Приемник поисковый ПП-500К | 328950 | 2 | 657900 |  | 1 |  | 1 | 328950 | [8 empty] | 1 | 328950
10 | Генератор поисковый ГП-500К | 845863 | 1 | 845863 | [13 empty] | 1 | 845863
11 | Комплекс трассопоисковый Сталкер 75-14 | 235010 | 1 | 235010 |  | 1 |  | 1 | 235010
12 | Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 | 305000 | 1 | 305000 |  | 1 |  | 1 | 305000
13 | Трассоискатель Поиск 510 Master в комплекте с генератором МК-510 | 101000 | 1 | 101000 | [5 empty] | 1 | 101000
14 | Трассоискатель Успех | 212910 | 2 | 425820 |  |  | 2 | 2 | 425820
15 | Трассоискатель Успех АГ-309.50ЦК | 369450 | 2 | 738900 | [7 empty] | 1 | 369450 | 1 | 369450
16 | Трассоискатель Атлег АГ-319ЦК | 407790 | 2 | 815580 | [7 empty] | 1 | 407790 | 1 | 407790
17 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(М2) (с токовыми клещами ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3 для переменного тока 0,004 - 40 А; 0,5 - 500 А; 3 -3000 А) трехфазный | 416250 | 1 | 416250 | 1 |  |  | 1 | 416250
18 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С) | 115630 | 1 | 115630 |  |  | 1 | 1 | 115630
19 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВФМ-4 (с клещами ВФМ-ДТ-500А (3 шт.) и ВФМ-ДТ-100А (3 шт.)) | 352200 | 1 | 352200 |  | 1 |  | 1 | 352200
20 | Микроомметр ИКС-30А | 250000 | 2 | 500000 |  |  | 2 | 2 | 500000
21 | Устройство для проверки трансформаторов тока Ретом ТТ | 1276500 | 1 | 1276500 | 1 |  |  | 1 | 1276500
22 | Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21 | 1449000 | 1 | 1449000 |  |  | 1 | 1 | 1449000
23 | Установка высоковольтная HVA-45 | 7334090 | 1 | 7334090 |  |  | 1 | 1 | 7334090
24 | Трёхфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых трансформаторов TESTRANO 600 | 3377050 | 1 | 3377050 | 1 |  |  | 1 | 3377050
27 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 407500 | 1 | 407500 |  |  | 1 | 1 | 407500
28 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц | 381000 | 1 | 381000 | 1 |  |  | 1 | 381000
29 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | 441000 | 1 | 441000 | [7 empty] | 1 | 441000
31 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-405 | 410000 | 1 | 410000 | [7 empty] | 1 | 410000 |  | 0
| Итого: |  |  | 29067993 |  |  |  |  | 23226700 |  | 687250 |  | 2214490 |  | 1178490 |  | 586250 |  | 1174813
[9 empty] | 28336574 |  | 838445 |  | 2701677.8 |  | 1437757.8 |  | 715225 |  | 1433271.86
Note on B23: Мушмуленко Александра Сергеевна: в запросе ТКП указали для Мурманска и СПб

## В закупку
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Цена за единицу НДС, руб. | Общая потребность, шт | Общая стоимость, без НДС, руб | Мурманская область |  |  |  |  | Карелия |  | Псковская область |  | Новгородская область |  | Ленинградская область |  | Санкт-Петербург
[5 empty] | А | З | С | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб.
[5 empty] | шт. | шт. | шт.
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 889079 | 9 | 8001711 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5334474 | 1 | 889079 | 1 | 889079 |  | 0 | 1 | 889079 |  | 0 | 0
2 | Переносное устройство дожига кабельных линий (исп. в кейсе) УД-300М | 633770.77 | 1 | 633770.77 | 1 |  |  | 1 | 633770.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1035 | 190431.13 | 4 | 761724.52 | 1 |  | 2 | 3 | 571293.39 |  | 0 |  | 0 | 1 | 190431.13 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М502 | 146610.33 | 1 | 146610.33 | 1 |  |  | 1 | 146610.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1550 | 280183 | 1 | 280183 |  |  | 1 | 1 | 280183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105М1 | 135492.83 | 1 | 135492.83 | 1 |  |  | 1 | 135492.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-305 | 332716.7 | 2 | 665433.4 |  | 1 | 1 | 2 | 665433.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Комплект поисковый КП-500К | 1384543.5 | 2 | 2769087 |  |  | 1 | 1 | 1384543.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1384543.5 | 0
9 | Приемник поисковый ПП-500К | 397918.33 | 1 | 397918.33 |  | 1 |  | 1 | 397918.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Комплекс трассопоисковый Сталкер 75-14 | 303175.9 | 1 | 303175.9 |  | 1 |  | 1 | 303175.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 | 405446.67 | 1 | 405446.67 |  | 1 |  | 1 | 405446.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Трассоискатель Поиск 510 Master в комплекте с генератором МК-510 | 122187.57 | 1 | 122187.57 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 122187.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Трассоискатель Успех АГ-309.50ЦК | 568975.33 | 6 | 3413851.98 |  |  | 2 | 2 | 1137950.66 |  | 0 | 2 | 1137950.66 | 2 | 1137950.66 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(М2) (с токовыми клещами ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3 для переменного тока 0,004 - 40 А; 0,5 - 500 А; 3 -3000 А) трехфазный | 537655.4 | 1 | 537655.4 | 1 |  |  | 1 | 537655.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С) | 149339.83 | 1 | 149339.83 |  |  | 1 | 1 | 149339.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВФМ-4 (с клещами ВФМ-ДТ-500А (3 шт.) и ВФМ-ДТ-100А (3 шт.)) | 437944.83 | 1 | 437944.83 |  | 1 |  | 1 | 437944.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Микроомметр ИКС-30А | 308758 | 2 | 617516 |  |  | 2 | 2 | 617516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Устройство для проверки трансформаторов тока Ретом ТТ | 1891773 | 1 | 1891773 | 1 |  |  | 1 | 1891773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21 | 2150392.33 | 1 | 2150392.33 |  |  | 1 | 1 | 2150392.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Аист СНЧ 60 | 4251331.97 | 1 | 4251331.97 |  |  | 1 | 1 | 4251331.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | TD-Tester | 5316576.67 | 1 | 5316576.67 | 1 |  |  | 1 | 5316576.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 644359 | 1 | 644359 |  |  | 1 | 1 | 644359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70М | 644359 | 2 | 1288718 | 1 |  |  | 1 | 644359 |  | 0 | 1 | 644359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого: |  | 43 | 35322200.33 |  |  |  | 32 | 28037540.81 | 2 | 1011266.57 | 4 | 2671388.66 | 3 | 1328381.79 | 1 | 889079 | 1 | 1384543.5
35322200.33
43
[9 empty] | 28784960.6 |  | 838445 |  | 2701677.8 |  | 1437757.8 |  | 715225 |  | 1433271.86
Note on H6: Авдеев Виктор Юрьевич: Отдать Кузнецову Д.М.
Note on H10: Авдеев Виктор Юрьевич: отдать Кузнецову Д.М.
Note on B20: Мушмуленко Александра Сергеевна: в запросе ТКП указали для Мурманска и СПб

## 16.03.2026
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Цена за единицу НДС, руб. | Общая потребность, шт | Общая стоимость, без НДС, руб | Мурманская область |  |  |  |  | Карелия |  | Псковская область |  | Новгородская область |  | Ленинградская область |  | Санкт-Петербург
[5 empty] | А | З | С | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб. | Итого, шт. | Сумма, руб.
[5 empty] | шт. | шт. | шт.
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 889079 | 9 | 8001711 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5334474 | 1 | 889079 | 1 | 889079 |  | 0 | 1 | 889079 |  | 0 | 0
2 | Переносное устройство дожига кабельных линий (исп. в кейсе) УД-300М | 633770.77 | 1 | 633770.77 | 1 |  |  | 1 | 633770.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1035 | 190431.13 | 4 | 761724.52 | 1 |  | 3 | 4 | 761724.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М502 | 146610.33 | 1 | 146610.33 | 1 |  |  | 1 | 146610.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1550 | 280183 | 1 | 280183 |  |  | 1 | 1 | 280183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105М1 | 135492.83 | 1 | 135492.83 | 1 |  |  | 1 | 135492.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-305 | 332716.7 | 2 | 665433.4 |  | 1 | 1 | 2 | 665433.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Комплект поисковый КП-500К | 1384543.5 | 2 | 2769087 |  |  | 1 | 1 | 1384543.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1384543.5 | 0
9 | Приемник поисковый ПП-500К | 397918.33 | 1 | 397918.33 |  | 1 |  | 1 | 397918.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Комплекс трассопоисковый Сталкер 75-14 | 303175.9 | 1 | 303175.9 |  | 1 |  | 1 | 303175.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 | 405446.67 | 1 | 405446.67 |  | 1 |  | 1 | 405446.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Трассоискатель Поиск 510 Master в комплекте с генератором МК-510 | 122187.57 | 1 | 122187.57 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 122187.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Трассоискатель Успех АГ-309.50ЦК | 568975.33 | 6 | 3413851.98 |  |  | 2 | 2 | 1137950.66 |  | 0 | 2 | 1137950.66 | 2 | 1137950.66 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(М2) (с токовыми клещами ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3 для переменного тока 0,004 - 40 А; 0,5 - 500 А; 3 -3000 А) трехфазный | 537655.4 | 1 | 537655.4 | 1 |  |  | 1 | 537655.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С) | 149339.83 | 1 | 149339.83 |  |  | 1 | 1 | 149339.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВФМ-4 (с клещами ВФМ-ДТ-500А (3 шт.) и ВФМ-ДТ-100А (3 шт.)) | 437944.83 | 1 | 437944.83 |  | 1 |  | 1 | 437944.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Микроомметр ИКС-30А | 308758 | 2 | 617516 |  |  | 2 | 2 | 617516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Устройство для проверки трансформаторов тока Ретом ТТ | 1891773 | 1 | 1891773 | 1 |  |  | 1 | 1891773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21 | 2150392.33 | 1 | 2150392.33 |  |  | 1 | 1 | 2150392.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Аист СНЧ 60 | 4251331.97 | 1 | 4251331.97 |  |  | 1 | 1 | 4251331.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | TD-Tester | 5316576.67 | 1 | 5316576.67 | 1 |  |  | 1 | 5316576.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 644359 | 1 | 644359 |  |  | 1 | 1 | 644359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70М | 644359 | 2 | 1288718 | 1 |  |  | 1 | 644359 |  | 0 | 1 | 644359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого: |  | 43 | 35322200.33 |  |  |  | 33 | 28227971.94 | 2 | 1011266.57 | 4 | 2671388.66 | 2 | 1137950.66 | 1 | 889079 | 1 | 1384543.5
35322200.33
43
[9 empty] | 28784960.6 |  | 838445 |  | 2701677.8 |  | 1437757.8 |  | 715225 |  | 1433271.86
Note on H6: Авдеев Виктор Юрьевич: Отдать Кузнецову Д.М.
Note on H10: Авдеев Виктор Юрьевич: отдать Кузнецову Д.М.
Note on B20: Мушмуленко Александра Сергеевна: в запросе ТКП указали для Мурманска и СПб

## МО (hidden)
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 6 | 586250 | 3517500
2 | Переносное устройство дожига кабельных линий (исп. в кейсе) УД-300М | 2 | 468750 | 937500
3 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1035 | 1 | 133750 | 133750
4 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М502 | 1 | 101570 | 101570
5 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1550 | 1 | 197300 | 197300
6 | Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105М1 | 1 | 103220 | 103220
7 | Рефлектометр цифровой 305 | 1 | 249400 | 249400
8 | Комплект поисковый КП-500К | 1 | 1082460 | 1082460
9 | Приемник поисковый ПП-500К | 1 | 328950 | 328950
10 | Комплекс трассопоисковый Сталкер 75-14 | 1 | 235010 | 235010
11 | Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 | 1 | 305000 | 305000
12 | Трассоискатель Успех | 2 | 212910 | 425820
13 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(М2) (с токовыми клещами ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3 для переменного тока 0,004 - 40 А; 0,5 - 500 А; 3 -3000 А) трехфазный | 1 | 416250 | 416250
14 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С) | 1 | 115630 | 115630
15 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВФМ-4 (с клещами ВФМ-ДТ-500А (3 шт.) и ВФМ-ДТ-100А (3 шт.)) | 1 | 352200 | 352200
16 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | 1 | 734500 | 734500
17 | Устройство для проверки трансформаторов тока Ретом ТТ | 1 | 1276500 | 1276500
18 | Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21 | 1 | 1449000 | 1449000
19 | Установка высоковольтная HVA | 1 | 7334090 | 7334090
20 | Трёхфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых трансформаторов TESTRANO 600 | 1 | 3377050 | 3377050
21 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ | 1 | 146670 | 146670
22 | Аппарат для определения содержания растворенной воды в нефтяных маслах | 1 | 100860 | 100860
23 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 1 | 407500 | 407500
24 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц | 1 | 381000 | 381000
25 | Весы СY 223С c автоматической внутренней калибровкой | 1 | 120000 | 120000
| Итого: | 32 | 20215820 | 23828730
1.2

## Карелия (hidden)
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 1 | 586250 | 586250
2 | Трассоискатель Поиск 510 Master в комлекте с генератором МК-510 | 1 | 101000 | 101000
| Итого: | 2 | 687250 | 687250

## ПО (hidden)
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 1 | 586250 | 586250
2 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | 1 | 441000 | 441000
3 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-405 | 1 | 410000 | 410000
4 | Трассоискатель Успех АГ-309.50ЦК | 1 | 369450 | 369450
5 | Трассоискатель Атлег АГ-319ЦК | 1 | 407790 | 407790
| Итого: | 5 |  | 2214490

## НО (hidden)
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
1 | Трассоискатель Успех АГ-309.50ЦК | 1 | 369450 | 369450
2 | Трассоискатель Атлег АГ-319ЦК | 1 | 407790 | 407790
3 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М1035 | 3 | 133750 | 401250
4 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-405 |  | 410000 | 0
| Итого: | 4 |  | 1178490

## СПб (hidden)
№ п/п | Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
1 | Приемник поисковый ПП-500К | 1 | 328950 | 328950
2 | Генератор поисковый ГП-500К | 1 | 845863 | 845863
| Итого: | 1 |  | 1174813

## ЛО (hidden)
Наименование приобретаемого оборудования | Кол-во | Цена, без НДС | Итого
Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А | 1 | 586250 | 586250