## УНЦ
Укрупненный расчет № 1
стоимости реконструкции
Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11
в т.ч. в составе:
• Объекты демонтажа:
• Трансформаторная подстанция ТП-10, ТП-11
• Объекты строительства взамен демонтированных объектов:
• БКРТП-400/6 кВА взамен демонтированной трансформаторной подстанции ТП-10, ТП- 11
▪ Объекты строительства:
• КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2406 до оп. 4 участка ф. 607-11 (ТП-20 – ТП-10) L=260 м , с применением кабеля АПвПу2г 1*300/50-10 - 3 нитки
• Распределительный пункт с монтажом двух вводов КЛ-6 кВ от оп. 120 и оп. 121 ВЛ-6 кВ Ф-607-11 ПС 35/6 кВ № 607 «Касимово»
• Объекты реконструкции
• ВЛ-6 кВ Ф-607-11 ПС 35/6 кВ № 607 «Касимово», расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяки - д. Агалатово - д. Елизаветинка
• расчистку просеки вдоль воздушной линии
•замена провода L=13 915 м по трассе на СИП3 1х150 (в т.ч. со вторым подвесом L=13 265), замена ж/б опор с установкой дополнительных по трассе
• замена кабельной линии L=1 169 м без демонтажа существующей кабельной линии с применением кабеля АПвПу2г 1*300/50-10 - 3 нитки
• Монтаж разъединителя РЛКВ-С-10/630 с приводом ПР-7УХЛ1 - 4 шт
• Монтаж реклоузера с выключателем ВВ-TEL-10 - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.09.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,079*1,079*1,054 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение:
3 | ВЛ-6кВ, L≈13,915км | УНЦ, гл. 25, т. П3-04 | 1 ВЛ | 1 | 1 | 2 | 3289.12 | 6578240 | 8580774.3
4 | КЛ-6 кВ, L≈(260+1169)м | УНЦ, гл. 25, т. П5-01 | 1 км по трассе | 1.429 | 1 | 1 | 866.6 | 1238371.4 | 1615353.88
5 | Отдельные элементы электрических сетей | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 4255.01 | 4255010 | 5550311.4
6 | Итого ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [6 empty] | 12071621.4 | 15746439.58
7 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
8 | КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ | УНЦ, гл. 7, т. Э3-06-2, гл. 26, т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 2 | 1.45 | 1 | 8889.14 | 25778506 | 33625945.82
9 | Монтаж разъединителя РЛКВ-С-10/630 с приводом ПР-7УХЛ1 - 4 шт. | УНЦ, гл. 15, т. И10-06-1, гл. 26 т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 4 | 1.73 | 1 | 373.79 | 2586626.8 | 3374042.41
10 | Монтаж реклоузера с выключателем ВВ-TEL-10 - 1 шт. | УНЦ, гл.3, т.В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1 | 1.51 | 1 | 2246.7 | 3392517 | 4425260.05
12 | Здания РП блочного типа 6-20 кВ | УНЦ, гл.7, т.Э4-01, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1.76 | 1.7 | 2968.29 | 8881123.68 | 11584697.1
14 | Демонтаж КТП, РП, РТП 6-20 кВ блочного типа | УНЦ, гл.15, т.М6-05-11, гл. 26, т. Ц1-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 элемент ПС | 2 | 1.96 | 1 | 1248.72 | 4894982.4 | 6385102.88
|  | Итого | [5 empty] | 45533755.88 | 59395048.26
13 | Демонтаж ВЛ-6-20 кВ L≈13,915км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-01, гл. 26, т. Ц2-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 13.915 | 1.96 | 1 | 484.33 | 13209325.82 | 17230481.64
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6 кВ L≈13,915км | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км ВЛ | 13.915 | 1.43 | 1 | 1929.53 | 38394656.23 | 50082678.57
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-6 кВ L≈13,915км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 13.915 | 1.02 | 1 | 1262.83 | 17923725.04 | 23380028.58
17 | Прокладка провода СИП3 1х150 (в т.ч. со вторым подвесом L=13 265 м) ВЛ-6 кВ L≈13,915км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-04-3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 27.18 | 1.04 | 1 | 1529.52 | 43235247.74 | 56396833
18 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ-кВ, S ≈ (13915х20) м2 | УНЦ, гл. 20, т. Б7-01 (для всех субъектов Российской Федерации) | 1 га | 27.83 | 1 | 1 | 53.93 | 1500871.9 | 1957764.24
19 | Устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов, одна цепь, Lтран.≈ 1429 м | УНЦ, гл. 18, т. Б2-02-1 (все субъекты Российской Федерации) | 1 км по трассе | 1.429 | 1 | 1 | 2836.51 | 4053372.79 | 5287292.2
20 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-6 кВ, сеч.300 мм2 L≈3х1429м | УНЦ, гл.18, т. К1-09-1, гл. 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км по трассе | 4.287 | 1.84 | 1 | 5233.35 | 41281083.47 | 53847786.06
22 |  | Итого | [5 empty] | 146388957.17 | 208182864.29
23 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 191922713.05 | 267577912.55
24 | Итого без НДС | [7 empty] | 283324352.13 | #REF!
25 | НДС 22% | [7 empty] | 62331357.47
26 | ВСЕГО с НДС 22% | [7 empty] | 345655709.6
27 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами с НДС | [7 empty] | 19210656.29
Составил:
ведущий инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
начальник сметного отдела